## Dispatch
Brief Scenario Description: | 2001-09-01 |  |  | Saturday
Obligations: HE (MST) | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | Total
Projected Native Load: | 792.37 | 0 | 0 | 756.97 | 0 | 0 | 736.32 | 0 | 0 | 727.765 | 0 | 0 | 729.535 | 0 | 0 | 726.29 | 0 | 0 | 776.145 | 0 | 0 | 850.78 | 0 | 0 | 923.94 | 0 | 0 | 985.89 | 0 | 0 | 1018.045 | 0 | 0 | 1039.875 | 0 | 0 | 1052.265 | 0 | 0 | 1063.475 | 0 | 0 | 1060.23 | 0 | 0 | 1064.655 | 0 | 0 | 1061.705 | 0 | 0 | 1034.565 | 0 | 0 | 1011.555 | 0 | 0 | 1030.73 | 0 | 0 | 1021.88 | 0 | 0 | 952.26 | 0 | 0 | 873.495 | 0 | 0 | 812.135 | 0 | 0 | 22102.875
Other Control Area Load: | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2180
TNP: | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 600
IID: | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2110
PNM Contingent: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 347.9
Other WSCC Load: | 942.37 | 0 | 0 | 876.97 | 0 | 0 | 836.32 | 0 | 0 | 832.765 | 0 | 0 | 834.535 | 0 | 0 | 836.29 | 0 | 0 | 911.845 | 0 | 0 | 1027.68 | 0 | 0 | 1150.64 | 0 | 0 | 1227.59 | 0 | 0 | 1289.745 | 0 | 0 | 1336.575 | 0 | 0 | 1348.965 | 0 | 0 | 1360.175 | 0 | 0 | 1356.93 | 0 | 0 | 1361.355 | 0 | 0 | 1358.405 | 0 | 0 | 1331.265 | 0 | 0 | 1308.255 | 0 | 0 | 1327.43 | 0 | 0 | 1283.58 | 0 | 0 | 1168.96 | 0 | 0 | 1065.195 | 0 | 0 | 966.935 | 0 | 0 | 27340.775
System Load | 942.37 | 0 | 0 | 876.97 | 0 | 0 | 836.32 | 0 | 0 | 832.765 | 0 | 0 | 834.535 | 0 | 0 | 836.29 | 0 | 0 | 911.845 | 0 | 0 | 1027.68 | 0 | 0 | 1150.64 | 0 | 0 | 1227.59 | 0 | 0 | 1289.745 | 0 | 0 | 1336.575 | 0 | 0 | 1348.965 | 0 | 0 | 1360.175 | 0 | 0 | 1356.93 | 0 | 0 | 1361.355 | 0 | 0 | 1358.405 | 0 | 0 | 1331.265 | 0 | 0 | 1308.255 | 0 | 0 | 1327.43 | 0 | 0 | 1283.58 | 0 | 0 | 1168.96 | 0 | 0 | 1065.195 | 0 | 0 | 966.935 | 0 | 0 | 27340.775
Preschedules:
Net PV Preschedule: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900
Net FC Preschedule: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV Real-Time Firm Purchase: | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
FC Real-Time Firm Purchase: | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Eddy Preschedule: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1545
Other WSCC Preschedule: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real-Time PV Sales: | 10 |  |  | 70 |  |  | 110 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 110 |  |  | 40 |  |  | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 670
Real-Time FC Sales: | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Total Obligations | 952.37 | #REF! | #REF! | 946.97 | #REF! | #REF! | 946.32 | #REF! | #REF! | 952.765 | #REF! | #REF! | 954.535 | #REF! | #REF! | 946.29 | #REF! | #REF! | 951.845 | #REF! | #REF! | 954.68 | #REF! | #REF! | 987.64 | #REF! | #REF! | 1064.59 | #REF! | #REF! | 1126.745 | #REF! | #REF! | 1173.575 | #REF! | #REF! | 1185.965 | #REF! | #REF! | 1197.175 | #REF! | #REF! | 1193.93 | #REF! | #REF! | 1198.355 | #REF! | #REF! | 1195.405 | #REF! | #REF! | 1168.265 | #REF! | #REF! | 1145.255 | #REF! | #REF! | 1164.43 | #REF! | #REF! | 1120.58 | #REF! | #REF! | 1005.96 | #REF! | #REF! | 1065.195 | #REF! | #REF! | 966.935 | #REF! | #REF! | 25565.775
Remote Resources:
FC Unit 4: | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1248
FC Unit 5: | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1248
PV Unit 1: | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 4752
PV Unit 2: | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 4752
PV Unit 3: | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 4752
Local Resources:
NM1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 840
NM1 Spin | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
NM2 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 840
NM2 Spin | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
NM3 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 912
NM3 Spin | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
1GT | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
GT1 Spin | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2GT | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
GT2 Spin | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GT1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GT1ST Spin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GT2ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GT2ST Spin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NM4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2469
NM4 Spin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
RG6 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 627
RG6 Spin | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
RG7 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 736
RG7 Spin | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
RG8 | 76 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2224
RG8 Spin | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
Copper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copper Spin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Local Generation | 254 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 8828
Real-Time Purchases:
EDDY TIE Purchase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV Purchase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FC Purchase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reserves:
Spinning Reserves: | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0
Non-Spinning Reserves: | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingent Reserves: | 277 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 336.1 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 234.3 | 0 | 0 | 227.3 | 0 | 0 | 215.3 | 0 | 0 | 204.3 | 0 | 0 | 207.3 | 0 | 0 | 203.3 | 0 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 233.3 | 0 | 0 | 254.3 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 0 | 224.3 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0
Required Spinning Res: | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
Required Contingent Res: | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
Reserves Required (+); Excess (-): | -187 | 0 | 0 | -208 | 0 | 0 | -228 | 0 | 0 | -232 | 0 | 0 | -232 | 0 | 0 | -228 | 0 | 0 | -187 | 0 | 0 | -232 | 0 | 0 | -174 | 0 | 0 | -116.3 | 0 | 0 | -144.3 | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | -111 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -103 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | -102 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | -133 | 0 | 0 | -134.3 | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | -107 | 0 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0
WSCC Reserv. Purch (+); SNMI Sale(-): | -38 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0
Eddy or SNM Reserv. Purch (+): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPE SNM Imports: | 638 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0
Position | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real-Time PV Sales: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real-Time FC Sales: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
Newman Gas Burn (mmbtu): | 1684.702 | 0 | 0 | 1684.702 | 0 | 0 | 1684.702 | 0 | 0 | 1684.702 | 0 | 0 | 1684.702 | 0 | 0 | 1684.702 | 0 | 0 | 1684.702 | 0 | 0 | 1684.702 | 0 | 0 | 1684.702 | 0 | 0 | 2157.8292 | 0 | 0 | 2651.0052 | 0 | 0 | 3038.3322 | 0 | 0 | 3112.602 | 0 | 0 | 3112.602 | 0 | 0 | 3112.602 | 0 | 0 | 3112.602 | 0 | 0 | 3112.602 | 0 | 0 | 2988.837 | 0 | 0 | 2799.2388 | 0 | 0 | 2955.8482 | 0 | 0 | 2601.6228 | 0 | 0 | 2083.977 | 0 | 0 | 2157.8292 | 0 | 0 | 2083.977 | 0 | 0 | 56243.8246
Rio Grande Gas Burn (mmbtu): | 1365.5327 | 0 | 0 | 1320.6732 | 0 | 0 | 1311.8675 | 0 | 0 | 1374.6708 | 0 | 0 | 1393.1132 | 0 | 0 | 1311.8675 | 0 | 0 | 1365.5327 | 0 | 0 | 1393.1132 | 0 | 0 | 1721.3103 | 0 | 0 | 1753.3931 | 0 | 0 | 1774.9745 | 0 | 0 | 1774.9745 | 0 | 0 | 1807.5255 | 0 | 0 | 1929.1608 | 0 | 0 | 1895.654 | 0 | 0 | 1940.4041 | 0 | 0 | 1906.8057 | 0 | 0 | 1774.9745 | 0 | 0 | 1774.9745 | 0 | 0 | 1774.9745 | 0 | 0 | 1774.9745 | 0 | 0 | 1268.67 | 0 | 0 | 1753.3931 | 0 | 0 | 1073.4575 | 0 | 0 | 38535.9919
Copper Gas Burn (mmbtu): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | HE 1:00 - 7:00 | [5 empty] | Newman |  |  | 11792.914 | [44 empty] | HE 8:00 - 24:00 | [5 empty] | Newman |  |  | 44450.9106
NOTES: | [15 empty] | Rio Grande |  |  | 9443.2576 | [50 empty] | Rio Grande |  |  | 29092.7343
[16 empty] | Copper |  |  | 0 | [50 empty] | Copper |  |  | 0
[16 empty] | Total |  |  | 21236.1716 | [50 empty] | Total |  |  | 73543.6449