## Sheet1
Plant |  | Starts |  | Run Hours
Brownsville |  | YTD (since 1/1/00) | Life to Date | YTD (since 1/1/00) | Life to Date
| Unit 1 | 83 | 178 | 543.7 | 1100.9
| Unit 2 | 77 | 151 | 457 | 917.8
| Unit 3 | 77 | 174 | 348.8 | 819.3
| Unit 4 | 81 | 166 | 376.2 | 933.2
| Average/Unit | 79.5 | 167.25 | 431.425 | 942.8
Caledonia
| Unit 1 | 80 | 147 | 564.2 | 953
| Unit 2 | 76 | 139 | 512.2 | 915
| Unit 3 1 | 6 | 65 | 24.9 | 801.7
| Unit 4 | 63 | 137 | 501.6 | 940.7
| Unit 5 | 70 | 137 | 532.4 | 940.7
| Unit 6 | 58 | 120 | 454.7 | 816.7
| Average/Unit | 58.8333 | 124.1667 | 431.6667 | 894.6333
Gleason
| Unit 1 | 44 | 44 | 179.5 | 179.5
| Unit 2 | 40 | 40 | 247 | 247
| Unit 3 | 55 | 55 | 276.4 | 276.4
| Average/Unit | 46.3333 | 46.3333 | 234.3 | 234.3
Lincoln Center
| Unit 1 | 47 | 47 | 300.8 | 300.8
| Unit 2 | 48 | 48 | 266.8 | 266.8
| Unit 3 | 38 | 38 | 229.8 | 229.8
| Unit 4 | 39 | 39 | 279 | 279
| Unit 5 | 28 | 28 | 147.7 | 147.7
| Unit 6 | 33 | 33 | 177.4 | 177.4
| Unit 7 | 24 | 24 | 150 | 150
| Unit 8 | 30 | 30 | 178.5 | 178.5
| Average/Unit | 35.875 | 35.875 | 216.25 | 216.25
New Albany
| Unit 1 | 29 | 144 | 228.8 | 598.7
| Unit 2 | 32 | 92 | 279.15 | 634.5
| Unit 3 | 31 | 127 | 194.7 | 554.9
| Unit 4 | 21 | 120 | 147 | 648.2
| Unit 5 | 33 | 117 | 239.7 | 654.7
| Unit 6 | 33 | 170 | 234.4 | 699.2
| Average/Unit | 29.8333 | 128.3333 | 220.625 | 631.7
Wheatland
| Unit 1 | 46 | 46 | 97.8 | 97.8
| Unit 2 | 44 | 44 | 116.9 | 116.9
| Unit 3 | 34 | 34 | 132 | 132
| Unit 4 | 24 | 24 | 60.5 | 60.5
| Average/Unit | 37 | 37 | 101.8 | 101.8
Notes:
1 | Caledonia unit 3 starts counter was reset during DCS Upgrade