## Sheet1
Year | Plant | Capacity (MW demonstrated) | Cap Factor (%) | Consumption (000s/Unit) | Fixed O&M Cost (3 yr avg.) $/kW | Non-fuel Var O&M Cost (3 yr) $/MWh
2000 | Navajo (SRP) | 2255 | 91 | 8384.57 | 24.34 | 0.84
2000 | Colstrip | 2094 | 78 | 9031.99 | 69.83 | 0.78
2000 | Bridger | 2080 | 88 | 9135.04 | 19.97 | 0.68
2000 | Four Corners | 2040 | 83 | 8364.89 | 34.22 | 0.86
2000 | Laramie River | 1668 | 85 | 7678.59 | 23.46 | 0.85
2000 | Intermountain Generating | 1660 | 90 | 5301.1 | 18.19 | 0.63
2000 | San Juan (PNM) | 1614.05 | 87 | 7049.43 | 26.86 | 0.93
2000 | Mohave | 1580 | 77 | 4828.52 | 23.76 | 0.97
2000 | Centralia (TRAENE) | 1340 | 81 | 6330.98 | #N/A | #N/A
2000 | Hunter | 1320 | 82 | 4226.2 | 20.94 | 0.75
2000 | Craig | 1264 | 89 | 4980.02 | 55.35 | 1.01
2000 | Cholla | 995 | 78 | 3693.47 | 23.08 | 0.89
2000 | Huntington | 895 | 90 | 3021.45 | 22.06 | 0.75
2000 | Springerville | 800 | 82 | 3116.98 | 103.49 | 0.84
2000 | Johnston | 772 | 83 | 3865.38 | 25.87 | 0.87
2000 | Coronado | 730 | 98 | 3354.76 | 29.87 | 1.14
2000 | Cherokee (PSC) | 723 | 73 | 2060.35 | 18.62 | 0.71
2000 | Naughton | 700 | 86 | 2831.28 | 22.64 | 0.79
2000 | Comanche (PSCO) | 660 | 73 | 2589.52 | 15.68 | 0.58
2000 | Gardner (NV) | 605 | 80 | 2009.75 | 66.82 | 1.89
2000 | Boardman (OR) | 535 | 76 | 2397.1 | 29.2 | 1.07
2000 | North Valmy | 532 | 86 | 1795.85 | 34.49 | 1.38
2000 | Pawnee | 511 | 81 | 2307.12 | 18.42 | 0.68
2000 | Hayden | 446 | 81 | 1591.97 | 20.22 | 0.77
2000 | Bonanza | 420 | 79 | 1510.4 | 40.89 | 0.61
2000 | Apache | 350 | 93 | 1499.61 | 49.73 | 1.27
2000 | Wyodak | 344 | 88 | 1964.65 | 26.73 | 0.81
2000 | Rawhide | 270 | 83 | 1169.1 | 45.44 | 1.62
2000 | Drake | 262 | 79 | 890.06 | 36.04 | 1.67
2000 | Arapahoe | 246 | 59 | 890.75 | 24.36 | 1.26
2000 | Escalante | 235 | 87 | 1063.64 | 45.74 | 1.7
2000 | Nixon | 208 | 91 | 863.42 | 33.86 | 1.26
2000 | Valmont | 189 | 85 | 615.57 | 18.06 | 0.82
2000 | Carbon | 175 | 89 | 628.62 | 41.14 | 1.38
2000 | Corette | 160 | 83 | 771.91 | 48.39 | 1.62
2000 | Irvington | 156 | 58 | 358.51 | 42.32 | 1.61
2000 | Neil Simpson 2 | 113 | 72 | 509.53 | 29.16 | 1.18
2000 | ACE Cogeneration Plant | 108 | 86 | 390.98 | 74.64 | 1.02
2000 | Nucla | 100 | 75 | 360.97 | 78.66 | 3.05
2000 | Cameo | 72.7 | 86 | 326.3 | 28.79 | 1.08
2000 | Snowflake Paper Mill | 70.56 | 59 | 212.8 | 20.06 | 1.33
2000 | Argus | 62 | 69 | 638.52 | 74.64 | 1.02
2000 | Sunnyside Cogeneration Associa | 58.1 | 80 | 469.43 | 124.4 | 1.02
2000 | Stockton CoGen Co. | 55.1 | 44 | 126.14 | 74.64 | 1.02
2000 | Port of Stockton District Ener | 50 | 59 | 131.87 | 74.64 | 1.02
2000 | Geneva Steel | 50 | 5 | 18.48 | 74.64 | 1.02
2000 | Clark (UTIL) | 43 | 73 | 160.89 | 42.14 | 2.16
2000 | Osage (WY) | 33 | 85 | 250.31 | 34.37 | 1.15
2000 | French | 21.6 | 88 | 142.75 | 50.29 | 1.71
2000 | Neil Simpson 1 | 18.6 | 98 | 130.7 | 29.16 | 1.18
2000 | Mount Poso Cogeneration | 0 | 0 | 185.71 | #N/A | #N/A
2000 | Tacoma Energy Recovery | 0 | 0 | 4.81 | #N/A | #N/A