## NNG MCF PRA (99)12-month
NORTHERN NATURAL GAS | [7 empty] | Revised: | 2002-01-29 19:25
Calculation of System Gain or (Loss) - in MCF | [7 empty] | R. Panzer
12 Month History
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | 12 MONTH
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | TOTAL
Measured Rec. | 282180035 | 230053858 | 222660443 | 235809332 | 232185020 | 237064261 | 291533210 | 282076452 | 327415955 | 383648778 | 322883049 | 282853628 | 3330364021
Measured Del. | 280370927 | 228677794 | 220996654 | 233544408 | 230123416 | 234796114 | 289267141 | 279843043 | 324868107 | 380965837 | 319742774 | 280808213 | 3304004428
Del. Subtotal | 282459020 | 230175755 | 222561094 | 235325293 | 231726532 | 236731528 | 291397958 | 281937654 | 327280253 | 383510647 | 322373162 | 282828865 | 3328307761
Measured Imbal. | 278985 | 121897 | -99349 | -484039 | -458488 | -332733 | -135252 | -138798 | -135702 | -138131 | -509887 | -24763 | -2056260
% | 0.09887% | 0.05299% | -0.04462% | -0.2053% | -0.1975% | -0.1404% | -0.04639% | -0.04921% | -0.04145% | -0.036% | -0.1579% | -0.008755% | -0.06174%
Measured Adj. Imbal | 278985 | 121897 | -99349 | -484039 | -458488 | -332733 | -135252 | -138798 | -135702 | -138131 | -509887 | -24763 | -2056260
% | 0.09887% | 0.05299% | -0.04462% | -0.2053% | -0.1975% | -0.1404% | -0.04639% | -0.04921% | -0.04145% | -0.036% | -0.1579% | -0.008755% | -0.06174%
Pipeline Receipts | 109118092 | 98900412 | 100061596 | 104883300 | 106974650 | 103518717 | 111420726 | 111854198 | 132480974 | 146830605 | 125650260 | 117994083 | 1369687613
Pipeline Deliveries | 107308984 | 97524348 | 98397807 | 102618376 | 104913046 | 101250570 | 109154657 | 109620789 | 129933126 | 144147664 | 122509985 | 115948668 | 1343328020
Pipeline Company Use | 2092773 | 1726935 | 1630061 | 1674308 | 1679098 | 1759875 | 2113874 | 2065810 | 2293507 | 2790141 | 2491772 | 2207421 | 24525575
Pipeline Line Pack | -41000 | -244000 | -93000 | 84000 | -101000 | 149000 | -5490 | 5209 | 93250 | -273610 | 107270 | -216580 | -535951
Shrinkage | 36320 | 15026 | 27379 | 22577 | 25018 | 26539 | 22433 | 23592 | 25389 | 28279 | 31346 | 29811 | 313709
Del. Subtotal | 109397077 | 99022309 | 99962247 | 104399261 | 106516162 | 103185984 | 111285474 | 111715400 | 132345272 | 146692474 | 125140373 | 117969320 | 1367631353
Starting Imbal MCF | 278985 | 121897 | -99349 | -484039 | -458488 | -332733 | -135252 | -138798 | -135702 | -138131 | -509887 | -24763 | -2056260
% | 0.2557% | 0.1233% | -0.09929% | -0.4615% | -0.4286% | -0.3214% | -0.1214% | -0.1241% | -0.1024% | -0.09408% | -0.4058% | -0.02099% | -0.1501%

## NNG DTH PRA (99)12-month
NORTHERN NATURAL GAS | [6 empty] | Revised: | 2002-01-29 19:25
Calculation of System Gain or (Loss) - in Dth | [6 empty] | R. Panzer
12 Month History
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | 12 MONTH
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | TOTAL
Measured Rec. | 287071880 | 234509419 | 227519513 | 240700039 | 237908535 | 243128948 | 297907211 | 286899111 | 332329964 | 389462524 | 327592311 | 287137686 | 3392167141
Measured Del. | 285228167 | 232942153 | 225739747 | 238327952 | 235624857 | 240597758 | 295391210 | 284477637 | 329496964 | 386562421 | 324141831 | 284806968 | 3363337665
Del. Subtotal | 287435858 | 234512395 | 227422520 | 240204179 | 237335566 | 242640474 | 297632403 | 286685608 | 332032931 | 389241753 | 326911329 | 286962772 | 3389017788
Measured Imbal. | 363978 | 2976 | -96993 | -495860 | -572969 | -488474 | -274808 | -213503 | -297033 | -220771 | -680982 | -174914 | -3149353
% | 0.1268% | 0.001269% | -0.04263% | -0.206% | -0.2408% | -0.2009% | -0.09225% | -0.07442% | -0.08938% | -0.05669% | -0.2079% | -0.06092% | -0.09284%
Measured Adj. Imbal | 363978 | 2976 | -96993 | -495860 | -572969 | -488474 | -274808 | -213503 | -297033 | -220771 | -680982 | -174914 | -3149353
% | 0.1268% | 0.001269% | -0.04263% | -0.206% | -0.2408% | -0.2009% | -0.09225% | -0.07442% | -0.08938% | -0.05669% | -0.2079% | -0.06092% | -0.09284%
Pipeline Receipts | 111245060 | 100752299 | 102165617 | 107025781 | 109371841 | 105987374 | 113951011 | 113897847 | 134852297 | 149428069 | 127927568 | 120128005 | 1396732769
Pipeline Deliveries | 109401347 | 99185033 | 100385851 | 104653694 | 107088163 | 103456184 | 111435010 | 111476373 | 132019297 | 146527966 | 124477088 | 117797287 | 1367903293
Pipeline Company Use | 2107850 | 1758146 | 1662779 | 1703484 | 1710235 | 1795181 | 2148528 | 2093994 | 2325836 | 2820089 | 2514315 | 2233298 | 24873735
Pipeline Line Pack | -40094 | -242478 | -90948 | 82432 | -99557 | 146966 | -5734 | 5873 | 92940 | -271818 | 108969 | -216600 | -530049
Shrinkage | 139935 | 54574 | 110942 | 90311 | 100031 | 100569 | 98399 | 108104 | 117191 | 131061 | 146214 | 139106 | 1336437
Del. Subtotal | 111609038 | 100755275 | 102068624 | 106529921 | 108798872 | 105498900 | 113676203 | 113684344 | 134555264 | 149207298 | 127246586 | 119953091 | 1393583416
Starting Imbal Dth | 363978 | 2976 | -96993 | -495860 | -572969 | -488474 | -274808 | -213503 | -297033 | -220771 | -680982 | -174914 | -3149353
% | 0.3272% | 0.002954% | -0.09494% | -0.4633% | -0.5239% | -0.4609% | -0.2412% | -0.1875% | -0.2203% | -0.1477% | -0.5323% | -0.1456% | -0.2255%

## NNG CYTD MCF 2000
NORTHERN NATURAL GAS
Calculation of System Gain or (Loss) - in MCF
12 Month History
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | TOTAL
Measured Rec. | 383648778 | 322883049 | 282853628 | 259837653 | 233128019 | 212598681 | 217531439 | 224610474 | 233074589 | 264953601 | 313359285 | 372209697 | 3320688893
Measured Del. | 380965837 | 319742774 | 280808213 | 257340924 | 231522390 | 210583422 | 215852270 | 222571433 | 231304863 | 263053407 | 311106093 | 369297433 | 3294149059
Del. Subtotal | 383510647 | 322373162 | 282828865 | 259677983 | 233093426 | 212357055 | 217854514 | 224034715 | 233271710 | 265008528 | 313410778 | 371776705 | 3319198088
Measured Imbal. | -138131 | -509887 | -24763 | -159670 | -34593 | -241626 | 323075 | -575759 | 197121 | 54927 | 51493 | -432992 | -1490805
% | -0.036% | -0.1579% | -0.008755% | -0.06145% | -0.01484% | -0.1137% | 0.1485% | -0.2563% | 0.08457% | 0.02073% | 0.01643% | -0.1163% | -0.04489%
Measured Adj. Imbal | -138131 | -509887 | -24763 | -159670 | -34593 | -241626 | 323075 | -575759 | 197121 | 54927 | 51493 | -432992 | -1490805
% | -0.036% | -0.1579% | -0.008755% | -0.06145% | -0.01484% | -0.1137% | 0.1485% | -0.2563% | 0.08457% | 0.02073% | 0.01643% | -0.1163% | -0.04489%
Pipeline Receipts | 146830605 | 125650260 | 117994083 | 106825498 | 102366920 | 91567485 | 98924687 | 100482767 | 104400357 | 111613192 | 128467892 | 151266999 | 1386390745
Pipeline Deliveries | 144147664 | 122509985 | 115948668 | 104328769 | 100761291 | 89552226 | 97245518 | 98443726 | 102630631 | 109712998 | 126214700 | 148354735 | 1359850911
Pipeline Company Use | 2790141 | 2491772 | 2207421 | 1963902 | 1713206 | 1543042 | 1534964 | 1589917 | 1762126 | 1864924 | 2217394 | 2520014 | 24198823
Pipeline Line Pack | -273610 | 107270 | -216580 | 329178 | -182730 | 198720 | 446385 | -144738 | 176208 | 73204 | 62360 | -71705 | 503962
Shrinkage | 28279 | 31346 | 29811 | 43979 | 40560 | 31871 | 20895 | 18103 | 28513 | 16993 | 24931 | 30963 | 346244
Del. Subtotal | 146692474 | 125140373 | 117969320 | 106665828 | 102332327 | 91325859 | 99247762 | 99907008 | 104597478 | 111668119 | 128519385 | 150834007 | 1384899940
Starting Imbal MCF | -138131 | -509887 | -24763 | -159670 | -34593 | -241626 | 323075 | -575759 | 197121 | 54927 | 51493 | -432992 | -1490805
% | -0.09408% | -0.4058% | -0.02099% | -0.1495% | -0.03379% | -0.2639% | 0.3266% | -0.573% | 0.1888% | 0.04921% | 0.04008% | -0.2862% | -0.1075%

## NNG CYTD DTH 2000
NORTHERN NATURAL GAS
Calculation of System Gain or (Loss) - in DTH
12 Month History
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | TOTAL
Measured Rec. | 389462524 | 327592311 | 287137686 | 264736025 | 238071405 | 218685444 | 223482056 | 230223503 | 238858380 | 269939084 | 317732541 | 378284649 | 3384205608
Measured Del. | 386562421 | 324141831 | 284806968 | 261888455 | 236216917 | 216410637 | 221725930 | 228125235 | 237123161 | 268039685 | 315403855 | 375190523 | 3355635618
Del. Subtotal | 389241753 | 326911329 | 286962772 | 264414093 | 237982633 | 218346083 | 223859803 | 229693649 | 239236200 | 270095595 | 317836229 | 377825541 | 3382405680
Measured Imbal. | -220771 | -680982 | -174914 | -321932 | -88772 | -339361 | 377747 | -529854 | 377820 | 156511 | 103688 | -459108 | -1799928
% | -0.05669% | -0.2079% | -0.06092% | -0.1216% | -0.03729% | -0.1552% | 0.169% | -0.2301% | 0.1582% | 0.05798% | 0.03263% | -0.1214% | -0.05319%
Measured Adj. Imbal | -220771 | -680982 | -174914 | -321932 | -88772 | -339361 | 377747 | -529854 | 377820 | 156511 | 103688 | -459108 | -1799928
% | -0.05669% | -0.2079% | -0.06092% | -0.1216% | -0.03729% | -0.1552% | 0.169% | -0.2301% | 0.1582% | 0.05798% | 0.03263% | -0.1214% | -0.05319%
Pipeline Receipts | 149428069 | 127927568 | 120128005 | 109021045 | 104397477 | 93951694 | 101266797 | 102814096 | 106572865 | 113468501 | 130371967 | 153792963 | 1413141047
Pipeline Deliveries | 146527966 | 124477088 | 117797287 | 106173475 | 102542989 | 91676887 | 99510671 | 100715828 | 104837646 | 111569102 | 128043281 | 150698837 | 1384571057
Pipeline Company Use | 2820089 | 2514315 | 2233298 | 1996836 | 1751913 | 1584762 | 1573207 | 1630148 | 1800184 | 1893976 | 2250282 | 2561882 | 24610892
Pipeline Line Pack | -271818 | 108969 | -216600 | 326931 | -178902 | 200231 | 461593 | -147789 | 177964 | 72651 | 62705 | -72228 | 523707
Shrinkage | 131061 | 146214 | 139106 | 201871 | 192705 | 150453 | 99073 | 86055 | 134891 | 89283 | 119387 | 145364 | 1635463
Del. Subtotal | 149207298 | 127246586 | 119953091 | 108699113 | 104308705 | 93612333 | 101644544 | 102284242 | 106950685 | 113625012 | 130475655 | 153333855 | 1411341119
Starting Imbal Dth | -220771 | -680982 | -174914 | -321932 | -88772 | -339361 | 377747 | -529854 | 377820 | 156511 | 103688 | -459108 | -1799928
% | -0.1477% | -0.5323% | -0.1456% | -0.2953% | -0.08503% | -0.3612% | 0.373% | -0.5154% | 0.3545% | 0.1379% | 0.07953% | -0.2985% | -0.1274%

## NNG MCF PRA (01)12-month
NORTHERN NATURAL GAS | [7 empty] | Revised: | 2002-01-29 19:25
Calculation of System Gain or (Loss) - in MCF | [7 empty] | R. Panzer
12 Month History
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | 12 MONTH
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | TOTAL
Measured Rec. | 259837653 | 233128019 | 212598681 | 217531439 | 224610474 | 233074589 | 264953601 | 313359285 | 372209697 | 301077970 | 311599155 | 309650897 | 237078858 | 216442517 | 212713304 | 241572107 | 234350436 | 226322983 | 287339632 | 271082643 | 309289066 | 3158519568
Measured Del. | 257321963 | 231522390 | 210583422 | 215852270 | 222571433 | 231304863 | 263053407 | 311106093 | 369297433 | 298863441 | 309684869 | 307112445 | 237012899 | 216185563 | 212315988 | 240794265 | 233816781 | 225923397 | 286576223 | 270570192 | 308395858 | 3147251921
Del. Subtotal | 259659022 | 233093426 | 212357055 | 217854514 | 224034715 | 233271710 | 265008528 | 313410778 | 371776705 | 300800124 | 311592168 | 309276630 | 237012899 | 216185563 | 212315988 | 240794265 | 233816781 | 225923397 | 286576223 | 270570192 | 308395858 | 3153260088
Measured Imbal. | -178631 | -34593 | -241626 | 323075 | -575759 | 197121 | 54927 | 51493 | -432992 | -277846 | -6987 | -374267 | -65959 | -256954 | -397316 | -777842 | -533655 | -399586 | -763409 | -512451 | -893208 | -5259480
% | -0.06877% | -0.01484% | -0.1137% | 0.1484% | -0.2567% | 0.08457% | 0.02073% | 0.01643% | -0.1163% | -0.09228% | -0.002242% | -0.1209% | -0.02782% | -0.1187% | -0.1868% | -0.322% | -0.2277% | -0.1766% | -0.2657% | -0.189% | -0.2888% | -0.1665%
Measured Adj. Imbal | -178631 | -34593 | -241626 | 323075 | -575759 | 197121 | 54927 | 51493 | -432992 | -277846 | -6987 | -374267 | -65959 | -256954 | -397316 | -777842 | -533655 | -399586 | -763409 | -512451 | -893208 | -5259480
% | -0.06877% | -0.01484% | -0.1137% | 0.1484% | -0.2567% | 0.08457% | 0.02073% | 0.01643% | -0.1163% | -0.09228% | -0.002242% | -0.1209% | -0.02782% | -0.1187% | -0.1868% | -0.322% | -0.2277% | -0.1766% | -0.2657% | -0.189% | -0.2888% | -0.1665%
Pipeline Receipts | 106825498 | 102366920 | 91567485 | 98924687 | 100482767 | 104400357 | 111613192 | 128467892 | 151266999 | 130852732 | 121693805 | 123738465 | 97887777 | 92157544 | 93848102 | 103227400 | 103206147 | 98788913 | 109813680 | 106741721 | 124172161 | 1306128447
Pipeline Deliveries | 104309808 | 100761291 | 89552226 | 97245518 | 98443726 | 102630631 | 109712998 | 126214700 | 148354735 | 128638203 | 119779519 | 121200013 | 97821818 | 91900590 | 93450786 | 102449558 | 102672492 | 98389327 | 109050271 | 106229270 | 123278953 | 1294860800
Pipeline Company Use | 1963902 | 1713206 | 1543042 | 1534964 | 1589917 | 1762126 | 1864924 | 2217394 | 2520014 | 1962158 | 2044208 | 2058977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065343
Pipeline Line Pack | 329178 | -182730 | 198720 | 446385 | -144738 | 176208 | 73204 | 62360 | -71705 | -55736 | -161574 | 82322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134988
Shrinkage | 43979 | 40560 | 31871 | 20895 | 18103 | 28513 | 16993 | 24931 | 30963 | 30261 | 24665 | 22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77812
Del. Subtotal | 106646867 | 102332327 | 91325859 | 99247762 | 99907008 | 104597478 | 111668119 | 128519385 | 150834007 | 130574886 | 121686818 | 123364198 | 97821818 | 91900590 | 93450786 | 102449558 | 102672492 | 98389327 | 109050271 | 106229270 | 123278953 | 1300868967
Starting Imbal MCF | -178631 | -34593 | -241626 | 323075 | -575759 | 197121 | 54927 | 51493 | -432992 | -277846 | -6987 | -374267 | -65959 | -256954 | -397316 | -777842 | -533655 | -399586 | -763409 | -512451 | -893208 | -5259480
% | -0.1674% | -0.0338% | -0.2642% | 0.3261% | -0.5746% | 0.1888% | 0.04921% | 0.04008% | -0.2862% | -0.2123% | -0.005741% | -0.3025% | -0.06738% | -0.2788% | -0.4234% | -0.7535% | -0.5171% | -0.4045% | -0.6952% | -0.4801% | -0.7193% | -0.4027%

## NNG DTH PRA (01)12-month
NORTHERN NATURAL GAS | [6 empty] | Revised: | 2002-01-29 19:25
Calculation of System Gain or (Loss) - in Dth | [6 empty] | R.Panzer
12 Month History
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | 12 MONTH
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | TOTAL
Measured Rec. | 264736025 | 238071405 | 218658444 | 223482056 | 230223503 | 238858380 | 269939084 | 317732541 | 378284649 | 309193408 | 317537668 | 315178975 | 242127658 | 221476357 | 217547341 | 247136227 | 238875424 | 230560415 | 292135832 | 275141743 | 313456655 | 3220367703
Measured Del. | 261869280 | 236208060 | 216410637 | 221725930 | 228125235 | 237123161 | 268039685 | 315403855 | 375190523 | 306688625 | 315452446 | 312469605 | 242060220 | 221257190 | 217243120 | 246505640 | 238459894 | 230150281 | 291380334 | 274725095 | 312433578 | 3208826028
Del. Subtotal | 264394918 | 237976464 | 218346083 | 223859803 | 229693649 | 239236200 | 270095595 | 317836229 | 377825541 | 308780916 | 317473086 | 314742495 | 242060220 | 221257190 | 217243120 | 246505640 | 238459894 | 230150281 | 291380334 | 274725095 | 312433578 | 3215211849
Measured Imbal. | -341107 | -94941 | -312361 | 377747 | -529854 | 377820 | 156511 | 103688 | -459108 | -412492 | -64582 | -436480 | -67438 | -219167 | -304221 | -630587 | -415530 | -410134 | -755498 | -416648 | -1023077 | -5155854
% | -0.1289% | -0.03989% | -0.143% | 0.1689% | -0.2304% | 0.1582% | 0.05798% | 0.03263% | -0.1214% | -0.1334% | -0.02034% | -0.1385% | -0.02785% | -0.09896% | -0.1398% | -0.2552% | -0.174% | -0.1779% | -0.2586% | -0.1514% | -0.3264% | -0.1601%
Measured Adj. Imbal | -341107 | -94941 | -312361 | 377747 | -529854 | 377820 | 156511 | 103688 | -459108 | -412492 | -64582 | -436480 | -67438 | -219167 | -304221 | -630587 | -415530 | -410134 | -755498 | -416648 | -1023077 | -5155854
% | -0.1289% | -0.03989% | -0.143% | 0.1689% | -0.2304% | 0.1579% | 0.05795% | 0.03262% | -0.1215% | -0.1336% | -0.02034% | -0.1387% | -0.02786% | -0.09906% | -0.14% | -0.2558% | -0.1743% | -0.1782% | -0.2593% | -0.1517% | -0.3275% | -0.1601%
Pipeline Receipts | 109021045 | 104397477 | 93951694 | 101266797 | 102814096 | 106572865 | 113468501 | 130371967 | 153792963 | 134189091 | 123890929 | 125822758 | 99717974 | 94010445 | 95714869 | 105210566 | 105057188 | 100624675 | 111774912 | 108387235 | 126175646 | 1330576288
Pipeline Deliveries | 106154300 | 102534132 | 91676887 | 99510671 | 100715828 | 104837646 | 111569102 | 128043281 | 150698837 | 131684308 | 121805707 | 123113388 | 99650536 | 93791278 | 95410648 | 104579979 | 104641658 | 100214541 | 111019414 | 107970587 | 125152569 | 1319034613
Pipeline Company Use | 1996836 | 1754601 | 1584762 | 1573207 | 1630148 | 1800184 | 1893976 | 2250282 | 2561882 | 2006867 | 2066188 | 2079115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6152170
Pipeline Line Pack | 326931 | -178902 | 200231 | 461593 | -147789 | 177964 | 72651 | 62705 | -72228 | -55872 | -162298 | 84655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133515
Shrinkage | 201871 | 192705 | 150453 | 99073 | 86055 | 134891 | 89283 | 119387 | 145364 | 141296 | 116750 | 109120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367166
Del. Subtotal | 108679938 | 104302536 | 93612333 | 101644544 | 102284242 | 106950685 | 113625012 | 130475655 | 153333855 | 133776599 | 123826347 | 125386278 | 99650536 | 93791278 | 95410648 | 104579979 | 104641658 | 100214541 | 111019414 | 107970587 | 125152569 | 1325420434
Starting Imbal Dth | -341107 | -94941 | -339361 | 377747 | -529854 | 377820 | 156511 | 103688 | -459108 | -412492 | -64582 | -436480 | -67438 | -219167 | -304221 | -630587 | -415530 | -410134 | -755498 | -416648 | -1023077 | -5155854
% | -0.3134% | -0.09098% | -0.3619% | 0.3723% | -0.5167% | 0.3545% | 0.1379% | 0.07953% | -0.2985% | -0.3074% | -0.05213% | -0.3469% | -0.06763% | -0.2331% | -0.3178% | -0.5994% | -0.3955% | -0.4076% | -0.6759% | -0.3844% | -0.8108% | -0.3875%

## NNG CYTD MCF2001
NORTHERN NATURAL GAS
Calculation of System Gain or (Loss) - in MCF
12 Month History
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | TOTAL
Measured Rec. | 301077970 | 311599155 | 309650897 | 237078858 | 216442517 | 212713304 | 241572107 | 234350436 | 226322983 | 287339632 | 271082643 | 309289066 | 3158519568
Measured Del. | 298863441 | 309684869 | 307112445 | 237012899 | 216185563 | 212315988 | 240794265 | 233816781 | 225923397 | 286576223 | 270570192 | 308395858 | 3147251921
Del. Subtotal | 300800124 | 311592168 | 309276630 | 237012899 | 216185563 | 212315988 | 240794265 | 233816781 | 225923397 | 286576223 | 270570192 | 308395858 | 3153260088
Measured Imbal. | -277846 | -6987 | -374267 | -65959 | -256954 | -397316 | -777842 | -533655 | -399586 | -763409 | -512451 | -893208 | -5259480
% | -0.09228% | -0.002242% | -0.1209% | -0.02782% | -0.1187% | -0.1868% | -0.322% | -0.2277% | -0.1766% | -0.2657% | -0.189% | -0.2888% | -0.1665%
Measured Adj. Imbal | -277846 | -6987 | -374267 | -65959 | -256954 | -397316 | -777842 | -533655 | -399586 | -763409 | -512451 | -893208 | -5259480
% | -0.09228% | -0.002242% | -0.1209% | -0.02782% | -0.1187% | -0.1868% | -0.322% | -0.2277% | -0.1766% | -0.2657% | -0.189% | -0.2888% | -0.1665%
Pipeline Receipts | 130852732 | 121693805 | 123738465 | 97887777 | 92157544 | 93848102 | 103227400 | 103206147 | 98788913 | 109813680 | 106741721 | 124172161 | 1306128447
Pipeline Deliveries | 128638203 | 119779519 | 121200013 | 97821818 | 91900590 | 93450786 | 102449558 | 102672492 | 98389327 | 109050271 | 106229270 | 123278953 | 1294860800
Pipeline Company Use | 1962158 | 2044208 | 2058977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065343
Pipeline Line Pack | -55736 | -161574 | 82322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134988
Shrinkage | 30261 | 24665 | 22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77812
Del. Subtotal | 130574886 | 121686818 | 123364198 | 97821818 | 91900590 | 93450786 | 102449558 | 102672492 | 98389327 | 109050271 | 106229270 | 123278953 | 1300868967
Starting Imbal MCF | -277846 | -6987 | -374267 | -65959 | -256954 | -397316 | -777842 | -533655 | -399586 | -763409 | -512451 | -893208 | -5259480
% | -0.2123% | -0.005741% | -0.3025% | -0.06738% | -0.2788% | -0.4234% | -0.7535% | -0.5171% | -0.4045% | -0.6952% | -0.4801% | -0.7193% | -0.4027%

## NNG CYTD DTH 2001
NORTHERN NATURAL GAS
Calculation of System Gain or (Loss) - in DTH
12 Month History
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | TOTAL
Measured Rec. | 309193408 | 317537668 | 315178975 | 242127658 | 221476357 | 217547341 | 247136227 | 238875424 | 230560415 | 292135832 | 275141743 | 313456655 | 3220367703
Measured Del. | 306688625 | 315452446 | 312469605 | 242060220 | 221257190 | 217243120 | 246505640 | 238459894 | 230150281 | 291380334 | 274725095 | 312433578 | 3208826028
Del. Subtotal | 308780916 | 317473086 | 314742495 | 242060220 | 221257190 | 217243120 | 246505640 | 238459894 | 230150281 | 291380334 | 274725095 | 312433578 | 3215211849
Measured Imbal. | -412492 | -64582 | -436480 | -67438 | -219167 | -304221 | -630587 | -415530 | -410134 | -755498 | -416648 | -1023077 | -5155854
% | -0.1334% | -0.02034% | -0.1385% | -0.02785% | -0.09896% | -0.1398% | -0.2552% | -0.174% | -0.1779% | -0.2586% | -0.1514% | -0.3264% | -0.1601%
Measured Adj. Imbal | -412492 | -64582 | -436480 | -67438 | -219167 | -304221 | -630587 | -415530 | -410134 | -755498 | -416648 | -1023077 | -5155854
% | -0.1334% | -0.02034% | -0.1385% | -0.02786% | -0.09906% | -0.14% | -0.2558% | -0.1743% | -0.1782% | -0.2593% | -0.1517% | -0.3275% | -0.1601%
Pipeline Receipts | 134189091 | 123890929 | 125822758 | 99717974 | 94010445 | 95714869 | 105210566 | 105057188 | 100624675 | 111774912 | 108387235 | 126175646 | 1330576288
Pipeline Deliveries | 131684308 | 121805707 | 123113388 | 99650536 | 93791278 | 95410648 | 104579979 | 104641658 | 100214541 | 111019414 | 107970587 | 125152569 | 1319034613
Pipeline Company Use | 2006867 | 2066188 | 2079115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6152170
Pipeline Line Pack | -55872 | -162298 | 84655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133515
Shrinkage | 141296 | 116750 | 109120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367166
Del. Subtotal | 133776599 | 123826347 | 125386278 | 99650536 | 93791278 | 95410648 | 104579979 | 104641658 | 100214541 | 111019414 | 107970587 | 125152569 | 1325420434
Starting Imbal Dth | -412492 | -64582 | -436480 | -67438 | -219167 | -304221 | -630587 | -415530 | -410134 | -755498 | -416648 | -1023077 | -5155854
% | -0.3074% | -0.05213% | -0.3469% | -0.06763% | -0.2331% | -0.3178% | -0.5994% | -0.3955% | -0.4076% | -0.6759% | -0.3844% | -0.8108% | -0.3875%

## NNG Corrections
[5 empty] | MCF @ 14.73 |  |  | MMBTU @ 14.73 |  | Corr | Corr | Corr | Reason for Correction
Station # | POI | R/D | Station Name | Original | Corrrected | Difference | Original | Corrected | Difference | Hrs | MM/YY | By | Code and Description
961044 | 0 | D | BUSHTON #4 FUEL COMPRESSOR | 33145 | 8899 | -24246 | 34530 | 9259 | -25271 |  | 2001-12-01 | A. MENDEZ | IPI-F INT SCAN PROCESS INCORRECT
820046 | 62834 | D | CARDINAL IG PLANT | 0 | 118881 | 118881 | 0 | 118881 | 118881 |  | 2001-12-01 | D. BOSWELL | ERA-O ESTIMATE REPCD WITH ACTUAL LATE
961222 | 0 | D | TESCOTT #2 COMP STA TRANS | 4827 | 51672 | 46845 | 4868 | 52108 | 47240 |  | 2001-12-01 | C. SOMMER | ICT-F INVALID CALCULATION TYPE
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
?

## TW MCF PRA (99)12-Month
Transwestern Pipeline | [10 empty] | Revised: | 2002-01-29 19:25
Calculation of System Gain or (Loss) - in MCF | [10 empty] | R. Panzer
12 Month History
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | 12 MONTH
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | TOTAL
Measured Rec. | 84068089 | 79653964 | 81961162 | 89085709 | 104280237 | 84199018 | 72814726 | 76368520 | 84773217 | 84997926 | 84279045 | 88970912 | 1015452525
Measured Del. | 83581705 | 79246874 | 81467786 | 88644391 | 103564062 | 83649081 | 72259716 | 75591685 | 84064929 | 84608002 | 83698206 | 88462856 | 1008839293
Del. Subtotal | 83982182 | 79647577 | 81895682 | 89100942 | 104073684 | 84149049 | 72676388 | 76317124 | 84684373 | 84913350 | 84229734 | 88980727 | 1014650812
Measured Imbal. | -85907 | -6387 | -65480 | 15233 | -206553 | -49969 | -138338 | -51396 | -88844 | -84576 | -49311 | 9815 | -801713
% | -0.1022% | -0.008018% | -0.07989% | 0.0171% | -0.1981% | -0.05935% | -0.19% | -0.0673% | -0.1048% | -0.0995% | -0.05851% | 0.01103% | -0.07895%
Measured Adj. Imbal | -85907 | -6387 | -65480 | 15233 | -206553 | -49969 | -138338 | -51396 | -88844 | -84576 | -49311 | 9815 | -801713
% | -0.1022% | -0.008018% | -0.07989% | 0.0171% | -0.1981% | -0.05935% | -0.19% | -0.0673% | -0.1048% | -0.0995% | -0.05851% | 0.01103% | -0.07895%
Pipeline Receipts | 46410999 | 44964324 | 46152213 | 50557221 | 53605580 | 47295701 | 44709017 | 45346399 | 49411995 | 48333294 | 48613874 | 51590330 | 576990947
Pipeline Deliveries | 45924615 | 44557234 | 45658837 | 50115903 | 52889405 | 46745764 | 44154007 | 44569564 | 48703707 | 47943370 | 48033035 | 51082274 | 570377715
Pipeline Company Use | 437760 | 405549 | 449351 | 473816 | 501205 | 427228 | 499472 | 531090 | 539240 | 539382 | 496370 | 534632 | 5835095
Pipeline Line Pack | -38384 | -6077 | -23867 | -19231 | 6796 | 71197 | -85485 | 192698 | 79337 | -235288 | 34451 | -16761 | -40614
Shrinkage | 1101 | 1231 | 2412 | 1966 | 1621 | 1543 | 2685 | 1651 | 867 | 1254 | 707 | 0 | 17038
Del. Subtotal | 46325092 | 44957937 | 46086733 | 50572454 | 53399027 | 47245732 | 44570679 | 45295003 | 49323151 | 48248718 | 48564563 | 51600145 | 576189234
Starting Imbalance MCF | -85907 | -6387 | -65480 | 15233 | -206553 | -49969 | -138338 | -51396 | -88844 | -84576 | -49311 | 9815 | -801713
% | -0.1851% | -0.0142% | -0.1419% | 0.03013% | -0.3853% | -0.1057% | -0.3094% | -0.1133% | -0.1798% | -0.175% | -0.1014% | 0.01902% | -0.1389%

## TW DTH PRA (99)12-Month
Transwestern Pipeline | [6 empty] | Revised: | 2002-01-29 19:25
Calculation of System Gain or (Loss) - in Dth | [6 empty] | R. Panzer
12 Month History
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | 12 MONTH
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | TOTAL
Measured Rec. | 86053104 | 81833389 | 83973561 | 91168592 | 106536073 | 86136465 | 74464290 | 78020145 | 86918292 | 87286135 | 86295363 | 91081855 | 1039767264
Measured Del. | 85624156 | 81389433 | 83366198 | 90777204 | 105856502 | 85563427 | 73865646 | 77258482 | 86203879 | 86955077 | 85641502 | 90580498 | 1033082004
Del. Subtotal | 86032838 | 81840670 | 83813731 | 91251028 | 106382631 | 86081485 | 74294314 | 78010189 | 86843062 | 87272849 | 86187024 | 91108821 | 1039118642
Measured Imbal. | -20266 | 7281 | -159830 | 82436 | -153442 | -54980 | -169976 | -9956 | -75230 | -13286 | -108339 | 26966 | -648622
% | -0.02355% | 0.008897% | -0.1903% | 0.09042% | -0.144% | -0.06383% | -0.2283% | -0.01276% | -0.08655% | -0.01522% | -0.1255% | 0.02961% | -0.06238%
Measured Adj. Imbal | -20266 | 7281 | -159830 | 82436 | -153442 | -54980 | -169976 | -9956 | -75230 | -13286 | -108339 | 26966 | -648622
% | -0.02355% | 0.008897% | -0.1903% | 0.09042% | -0.144% | -0.06383% | -0.2283% | -0.01276% | -0.08655% | -0.01522% | -0.1255% | 0.02961% | -0.06238%
Pipeline Receipts | 47336601 | 46005987 | 47062508 | 51533704 | 54688111 | 48238978 | 45460478 | 46083145 | 50406504 | 49367618 | 49500953 | 52494591 | 588179178
Pipeline Deliveries | 46907653 | 45562031 | 46455145 | 51142316 | 54008540 | 47665940 | 44861834 | 45321482 | 49692091 | 49036560 | 48847092 | 51993234 | 581493918
Pipeline Company Use | 446528 | 414041 | 456714 | 481888 | 510168 | 434710 | 507677 | 540632 | 550737 | 554124 | 505287 | 543998 | 5946504
Pipeline Line Pack | -42263 | 29707 | -23858 | -20034 | 6095 | 73952 | -91844 | 201425 | 83165 | -243979 | 35932 | -15675 | -7377
Shrinkage | 4417 | 7489 | 14677 | 11970 | 9866 | 9396 | 12835 | 9650 | 5281 | 7627 | 4303 | 0 | 97511
Del. Subtotal | 47316335 | 46013268 | 46902678 | 51616140 | 54534669 | 48183998 | 45290502 | 46073189 | 50331274 | 49354332 | 49392614 | 52521557 | 587530556
Starting Imbalance Dth | -20266 | 7281 | -159830 | 82436 | -153442 | -54980 | -169976 | -9956 | -75230 | -13286 | -108339 | 26966 | -648622
% | -0.04281% | 0.01583% | -0.3396% | 0.16% | -0.2806% | -0.114% | -0.3739% | -0.0216% | -0.1492% | -0.02691% | -0.2189% | 0.05137% | -0.1103%

## TW CYTD MCF 2000
Transwestern Pipeline
Calculation of System Gain or (Loss) - in MCF
12 Month History
| JANAURY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | TOTAL
Measured Rec. | 84997926 | 84279045 | 88970912 | 81717385 | 95960945 | 86152339 | 90880664 | 94776094 | 91841448 | 92800937 | 89259163 | 97237997 | 1078874855
Measured Del. | 84608002 | 83698206 | 88462856 | 81360611 | 95457532 | 85493481 | 90276072 | 94050011 | 91170003 | 92163364 | 88717991 | 96587769 | 1072045898
Del. Subtotal | 84913350 | 84229734 | 88980727 | 81775041 | 95927133 | 86120635 | 90820017 | 94740237 | 91780446 | 92831299 | 89186628 | 97220687 | 1078525934
Measured Imbal. | -84576 | -49311 | 9815 | 57656 | -33812 | -31704 | -60647 | -35857 | -61002 | 30362 | -72535 | -17310 | -348921
% | -0.0995% | -0.05851% | 0.01103% | 0.07056% | -0.03524% | -0.0368% | -0.06673% | -0.03783% | -0.06642% | 0.03272% | -0.08126% | -0.0178% | -0.03234%
Measured Adj. Imbal | -84576 | -49311 | 9815 | 57656 | -33812 | -31704 | -60647 | -35857 | -61002 | 30362 | -72535 | -17310 | -348921
% | -0.0995% | -0.05851% | 0.01103% | 0.07056% | -0.03524% | -0.0368% | -0.06673% | -0.03783% | -0.06642% | 0.03272% | -0.08126% | -0.0178% | -0.03234%
Pipeline Receipts | 48333294 | 48613874 | 51590330 | 43866235 | 54191452 | 50655594 | 54316515 | 55523833 | 51981580 | 52487102 | 50758353 | 54945696 | 617263858
Pipeline Deliveries | 47943370 | 48033035 | 51082274 | 43509461 | 53688039 | 49996736 | 53711923 | 54797750 | 51310135 | 51849529 | 50217181 | 54295468 | 610434901
Pipeline Company Use | 539382 | 496370 | 534632 | 415755 | 525516 | 541891 | 593016 | 587942 | 553462 | 636417 | 482999 | 618661 | 6526043
Pipeline Line Pack | -235288 | 34451 | -16761 | -1512 | -55915 | 85263 | -49860 | 102054 | 56172 | 30197 | -15395 | 13470 | -53124
Shrinkage | 1254 | 707 | 0 | 187 | 0 | 0 | 789 | 230 | 809 | 1321 | 1033 | 787 | 7117
Del. Subtotal | 48248718 | 48564563 | 51600145 | 43923891 | 54157640 | 50623890 | 54255868 | 55487976 | 51920578 | 52517464 | 50685818 | 54928386 | 616914937
Starting Imbalance MCF | -84576 | -49311 | 9815 | 57656 | -33812 | -31704 | -60647 | -35857 | -61002 | 30362 | -72535 | -17310 | -348921
% | -0.175% | -0.1014% | 0.01902% | 0.1314% | -0.06239% | -0.06259% | -0.1117% | -0.06458% | -0.1174% | 0.05785% | -0.1429% | -0.0315% | -0.05653%

## TW CYTD DTH 2000
Transwestern Pipeline
Calculation of System Gain or (Loss) - in Dth
12 Month History
| JANAURY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | TOTAL
Measured Rec. | 87286135 | 86295363 | 91081855 | 83808480 | 98257638 | 88215990 | 93125811 | 97179378 | 94491622 | 95061107 | 91327806 | 99945386 | 1106076571
Measured Del. | 86955077 | 85641502 | 90580498 | 83500185 | 97814100 | 87510873 | 92478136 | 96436796 | 93802901 | 94444434 | 90781179 | 99276695 | 1099222376
Del. Subtotal | 87272849 | 86187024 | 91108821 | 83921474 | 98293526 | 88149547 | 93030416 | 97148430 | 94435904 | 95133706 | 91266727 | 99932139 | 1105880563
Measured Imbal. | -13286 | -108339 | 26966 | 112994 | 35888 | -66443 | -95395 | -30948 | -55718 | 72599 | -61079 | -13247 | -196008
% | -0.01522% | -0.1255% | 0.02961% | 0.1348% | 0.03652% | -0.07532% | -0.1024% | -0.03185% | -0.05897% | 0.07637% | -0.06688% | -0.01325% | -0.01772%
Measured Adj. Imbal | -13286 | -108339 | 26966 | 112994 | 35888 | -66443 | -95395 | -30948 | -55718 | 72599 | -61079 | -13247 | -196008
% | -0.01522% | -0.1255% | 0.02961% | 0.1348% | 0.03652% | -0.07532% | -0.1024% | -0.03185% | -0.05897% | 0.07637% | -0.06688% | -0.01325% | -0.01772%
Pipeline Receipts | 49367618 | 49500953 | 52494591 | 44743883 | 55158369 | 51571722 | 55346032 | 56694530 | 53117206 | 53458381 | 51629561 | 56121622 | 629204468
Pipeline Deliveries | 49036560 | 48847092 | 51993234 | 44435588 | 54714831 | 50866605 | 54698357 | 55951948 | 52428485 | 52841708 | 51082934 | 55452931 | 622350273
Pipeline Company Use | 554124 | 505287 | 543998 | 424330 | 534647 | 551826 | 605933 | 602302 | 568144 | 651860 | 493675 | 635714 | 6671840
Pipeline Line Pack | -243979 | 35932 | -15675 | -4177 | -55221 | 86848 | -58455 | 107934 | 60400 | 30132 | -13937 | 15232 | -54966
Shrinkage | 7627 | 4303 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 4802 | 1398 | 4459 | 7280 | 5810 | 4498 | 41313
Del. Subtotal | 49354332 | 49392614 | 52521557 | 44856877 | 55194257 | 51505279 | 55250637 | 56663582 | 53061488 | 53530980 | 51568482 | 56108375 | 629008460
Starting Imbalance Dth | -13286 | -108339 | 26966 | 112994 | 35888 | -66443 | -95395 | -30948 | -55718 | 72599 | -61079 | -13247 | -196008
% | -0.02691% | -0.2189% | 0.05137% | 0.2525% | 0.06506% | -0.1288% | -0.1724% | -0.05459% | -0.1049% | 0.1358% | -0.1183% | -0.0236% | -0.03115%

## TW MCF PRA (00)12-Month
Transwestern Pipeline | [10 empty] | Revised: | 2002-01-29 19:25
Calculation of System Gain or (Loss) - in MCF | [10 empty] | R. Panzer
12 Month History
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | 12 MONTH
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | TOTAL
Measured Rec. | 81717385 | 95960945 | 86152339 | 90880664 | 94776094 | 91841448 | 92800937 | 89259163 | 97237997 | 100779475 | 91861489 | 99038483 | 81522529 | 86286714 | 84368665 | 88467227 | 90198227 | 84861605 | 88540573 | 85823763 | 83584809 | 1065333559
Measured Del. | 81360611 | 95457532 | 85493481 | 90276072 | 94050011 | 91170003 | 92163364 | 88717991 | 96587769 | 100209794 | 91262582 | 98458713 | 81686037 | 86477952 | 84605363 | 88501805 | 90240424 | 84801978 | 88613770 | 85804629 | 83612145 | 1064275192
Del. Subtotal | 81775041 | 95927133 | 86120635 | 90820017 | 94740237 | 91780446 | 92831299 | 89186628 | 97220687 | 100813466 | 91849453 | 99193098 | 81686037 | 86477952 | 84605363 | 88501805 | 90240424 | 84801978 | 88613770 | 85804629 | 83612145 | 1066200120
Measured Imbal. | 57656 | -33812 | -31704 | -60647 | -35857 | -61002 | 30362 | -72535 | -17310 | 33991 | -12036 | 154615 | 163508 | 191238 | 236698 | 34578 | 42197 | -59627 | 73197 | -19134 | 27336 | 866561
% | 0.07053% | -0.03524% | -0.03681% | -0.06675% | -0.03784% | -0.06642% | 0.03272% | -0.08126% | -0.0178% | 0.03373% | -0.0131% | 0.1561% | 0.2006% | 0.2216% | 0.2806% | 0.03909% | 0.04678% | -0.07026% | 0.08267% | -0.02229% | 0.0327% | 0.08134%
Measured Adj. Imbal | 57656 | -33812 | -31704 | -60647 | -35857 | -61002 | 30362 | -72535 | -17310 | 33991 | -12036 | 154615 | 163508 | 191238 | 236698 | 34578 | 42197 | -59627 | 73197 | -19134 | 27336 | 866561
% | 0.07053% | -0.03524% | -0.03681% | -0.06675% | -0.03784% | -0.06642% | 0.03272% | -0.08126% | -0.0178% | 0.03373% | -0.0131% | 0.1561% | 0.2006% | 0.2216% | 0.2806% | 0.03909% | 0.04678% | -0.07026% | 0.08267% | -0.02229% | 0.0327% | 0.08134%
Pipeline Receipts | 43866235 | 54191452 | 50655594 | 54316515 | 55523833 | 51981580 | 52487102 | 50758353 | 54945696 | 55069548 | 49885476 | 55438477 | 54098141 | 55705625 | 56237239 | 57339300 | 58687977 | 53750305 | 56154816 | 52313502 | 52034362 | 656714768
Pipeline Deliveries | 43509461 | 53688039 | 49996736 | 53711923 | 54797750 | 51310135 | 51849529 | 50217181 | 54295468 | 54499867 | 49286569 | 54858707 | 54261649 | 55896863 | 56473937 | 57373878 | 58730174 | 53690678 | 56228013 | 52294368 | 52061698 | 655656401
Pipeline Company Use | 415755 | 525516 | 541891 | 593016 | 587942 | 553462 | 636417 | 482999 | 618661 | 617427 | 554738 | 622965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795130
Pipeline Line Pack | -1512 | -55915 | 85263 | -49860 | 102054 | 56172 | 30197 | -15395 | 13470 | -15345 | 31455 | 105722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121832
Shrinkage | 187 | 0 | 0 | 789 | 230 | 809 | 1321 | 1033 | 787 | 1590 | 678 | 5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7966
Del. Subtotal | 43923891 | 54157640 | 50623890 | 54255868 | 55487976 | 51920578 | 52517464 | 50685818 | 54928386 | 55103539 | 49873440 | 55593092 | 54261649 | 55896863 | 56473937 | 57373878 | 58730174 | 53690678 | 56228013 | 52294368 | 52061698 | 657581329
Starting Imbalance MCF | 57656 | -33812 | -31704 | -60647 | -35857 | -61002 | 30362 | -72535 | -17310 | 33991 | -12036 | 154615 | 163508 | 191238 | 236698 | 34578 | 42197 | -59627 | 73197 | -19134 | 27336 | 866561
% | 0.1313% | -0.06241% | -0.06261% | -0.1117% | -0.0646% | -0.1174% | 0.05785% | -0.1429% | -0.0315% | 0.06172% | -0.02413% | 0.2789% | 0.3022% | 0.3433% | 0.4209% | 0.0603% | 0.0719% | -0.1109% | 0.1303% | -0.03658% | 0.05253% | 0.132%

## TW DTH PRA (00)12-Month
Transwestern Pipeline | [6 empty] | Revised: | 2002-01-29 19:25
Calculation of System Gain or (Loss) - in Dth | [6 empty] | R. Panzer
12 Month History
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | 12 MONTH
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | TOTAL
Measured Rec. | 83808480 | 98257638 | 88215990 | 93125811 | 97179378 | 94491622 | 95061107 | 91327806 | 99945386 | 103863226 | 94543519 | 101491769 | 83948445 | 89054212 | 86859587 | 91206578 | 92986727 | 87252824 | 91184783 | 88414963 | 86139712 | 1096946345
Measured Del. | 83500185 | 97814100 | 87510873 | 92478136 | 96436796 | 93802901 | 94444434 | 90781179 | 99276695 | 103317284 | 93929128 | 100893159 | 84112194 | 89250185 | 87133127 | 91242655 | 93056924 | 87246745 | 91259134 | 88400998 | 86172953 | 1096014486
Del. Subtotal | 83921474 | 98293526 | 88149547 | 93030416 | 97148430 | 94435904 | 95133706 | 91266727 | 99932139 | 103943495 | 94536878 | 101668576 | 84112194 | 89250185 | 87133127 | 91242655 | 93056924 | 87246745 | 91259134 | 88400998 | 86172953 | 1098023864
Measured Imbal. | 112994 | 35888 | -66443 | -95395 | -30948 | -55718 | 72599 | -61079 | -13247 | 80269 | -6641 | 176807 | 163749 | 195973 | 273540 | 36077 | 70197 | -6079 | 74351 | -13965 | 33241 | 1077519
% | 0.1347% | 0.03652% | -0.07535% | -0.1025% | -0.03185% | -0.05897% | 0.07637% | -0.06688% | -0.01325% | 0.07728% | -0.007024% | 0.1742% | 0.1951% | 0.2201% | 0.3149% | 0.03956% | 0.07549% | -0.006967% | 0.08154% | -0.01579% | 0.03859% | 0.09823%
Measured Adj. Imbal | 112994 | 35888 | -66443 | -95395 | -30948 | -55718 | 72599 | -61079 | -13247 | 80269 | -6641 | 176807 | 163749 | 195973 | 273540 | 36077 | 70197 | -6079 | 74351 | -13965 | 33241 | 1077519
% | 0.1347% | 0.03652% | -0.07535% | -0.1025% | -0.03185% | -0.05897% | 0.07637% | -0.06688% | -0.01325% | 0.07728% | -0.007024% | 0.1742% | 0.1951% | 0.2201% | 0.3149% | 0.03956% | 0.07549% | -0.006967% | 0.08154% | -0.01579% | 0.03859% | 0.09823%
Pipeline Receipts | 44743883 | 55158369 | 51571722 | 55346032 | 56694530 | 53117206 | 53458381 | 51629561 | 56121622 | 56357459 | 50983916 | 56484047 | 55269884 | 57033458 | 57524028 | 58769535 | 60167358 | 54918872 | 57465244 | 53537114 | 53276035 | 671786950
Pipeline Deliveries | 44435588 | 54714831 | 50866605 | 54698357 | 55951948 | 52428485 | 52841708 | 51629561 | 55452931 | 55811517 | 50369525 | 55885437 | 55433633 | 57229431 | 57797568 | 58805612 | 60237555 | 54912793 | 57539595 | 53523149 | 53309276 | 670855091
Pipeline Company Use | 424330 | 534647 | 551826 | 605933 | 602302 | 568144 | 651860 | 493675 | 635714 | 635520 | 570076 | 638720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844316
Pipeline Line Pack | -4177 | -55221 | 86848 | -58455 | 107934 | 60400 | 30132 | -13937 | 15232 | -17746 | 33996 | 107280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123530
Shrinkage | 1136 | 0 | 0 | 4802 | 1398 | 4459 | 7280 | 5810 | 4498 | 8437 | 3678 | 29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41532
Del. Subtotal | 44856877 | 55194257 | 51505279 | 55250637 | 56663582 | 53061488 | 53530980 | 52115109 | 56108375 | 56437728 | 50977275 | 56660854 | 55433633 | 57229431 | 57797568 | 58805612 | 60237555 | 54912793 | 57539595 | 53523149 | 53309276 | 672864469
Starting Imbalance Dth | 112994 | 35888 | -66443 | -95395 | -30948 | -55718 | 72599 | -61079 | -13247 | 80269 | -6641 | 176807 | 163749 | 195973 | 273540 | 36077 | 70197 | -6079 | 74351 | -13965 | 33241 | 1077519
% | 0.2522% | 0.06504% | -0.1289% | -0.1725% | -0.0546% | -0.1049% | 0.1358% | -0.1183% | -0.0236% | 0.1424% | -0.01303% | 0.313% | 0.2963% | 0.3436% | 0.4755% | 0.06139% | 0.1167% | -0.01107% | 0.1294% | -0.02608% | 0.06239% | 0.1604%

## TW CYTD MCF 2001
Transwestern Pipeline
Calculation of System Gain or (Loss) - in MCF
12 Month History
| JANAURY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | TOTAL
Measured Rec. | 100779475 | 91861489 | 99038483 | 81522529 | 86286714 | 84368665 | 88467227 | 90198227 | 84861605 | 88540573 | 85823763 | 83584809 | 1065333559
Measured Del. | 100209794 | 91262582 | 98458713 | 81686037 | 86477952 | 84605363 | 88501805 | 90240424 | 84801978 | 88613770 | 85804629 | 83612145 | 1064275192
Del. Subtotal | 100813466 | 91849453 | 99193098 | 81686037 | 86477952 | 84605363 | 88501805 | 90240424 | 84801978 | 88613770 | 85804629 | 83612145 | 1066200120
Measured Imbal. | 33991 | -12036 | 154615 | 163508 | 191238 | 236698 | 34578 | 42197 | -59627 | 73197 | -19134 | 27336 | 866561
% | 0.03373% | -0.0131% | 0.1561% | 0.2006% | 0.2216% | 0.2806% | 0.03909% | 0.04678% | -0.07026% | 0.08267% | -0.02229% | 0.0327% | 0.08131%
Measured Adj. Imbal | 33991 | -12036 | 154615 | 163508 | 191238 | 236698 | 34578 | 42197 | -59627 | 73197 | -19134 | 27336 | 866561
% | 0.03373% | -0.0131% | 0.1561% | 0.2006% | 0.2216% | 0.2806% | 0.03909% | 0.04678% | -0.07026% | 0.08267% | -0.02229% | 0.0327% | 0.08131%
Pipeline Receipts | 55069548 | 49885476 | 55438477 | 54098141 | 55705625 | 56237239 | 57339300 | 58687977 | 53750305 | 56154816 | 52313502 | 52034362 | 656714768
Pipeline Deliveries | 54499867 | 49286569 | 54858707 | 54261649 | 55896863 | 56473937 | 57373878 | 58730174 | 53690678 | 56228013 | 52294368 | 52061698 | 655656401
Pipeline Company Use | 617427 | 554738 | 622965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795130
Pipeline Line Pack | -15345 | 31455 | 105722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121832
Shrinkage | 1590 | 678 | 5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7966
Del. Subtotal | 55103539 | 49873440 | 55593092 | 54261649 | 55896863 | 56473937 | 57373878 | 58730174 | 53690678 | 56228013 | 52294368 | 52061698 | 657581329
Starting Imbalance MCF | 33991 | -12036 | 154615 | 163508 | 191238 | 236698 | 34578 | 42197 | -59627 | 73197 | -19134 | 27336 | 866561
% | 0.06172% | -0.02413% | 0.2789% | 0.3022% | 0.3433% | 0.4209% | 0.0603% | 0.0719% | -0.1109% | 0.1303% | -0.03658% | 0.05253% | 0.132%

## TW CYTD DTH 2001
Transwestern Pipeline
Calculation of System Gain or (Loss) - in Dth
12 Month History
| JANAURY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | TOTAL
Measured Rec. | 103863226 | 94543519 | 101491769 | 83948445 | 89054212 | 86859587 | 91206578 | 92986727 | 87252824 | 91184783 | 88414963 | 86139712 | 1096946345
Measured Del. | 103317284 | 93929128 | 100893159 | 84112194 | 89250185 | 87133127 | 91242655 | 93056924 | 87246745 | 91259134 | 88400998 | 86172953 | 1096014486
Del. Subtotal | 103943495 | 94536878 | 101668576 | 84112194 | 89250185 | 87133127 | 91242655 | 93056924 | 87246745 | 91259134 | 88400998 | 86172953 | 1098023864
Measured Imbal. | 80269 | -6641 | 176807 | 163749 | 195973 | 273540 | 36077 | 70197 | -6079 | 74351 | -13965 | 33241 | 1077519
% | 0.07725% | -0.007025% | 0.1741% | 0.1951% | 0.2201% | 0.3149% | 0.03956% | 0.07549% | -0.006967% | 0.08154% | -0.01579% | 0.03859% | 0.09818%
Measured Adj. Imbal | 80269 | -6641 | 176807 | 163749 | 195973 | 273540 | 36077 | 70197 | -6079 | 74351 | -13965 | 33241 | 1077519
% | 0.07725% | -0.007025% | 0.1741% | 0.1951% | 0.2201% | 0.3149% | 0.03956% | 0.07549% | -0.006967% | 0.08154% | -0.01579% | 0.03859% | 0.09818%
Pipeline Receipts | 56357459 | 50983916 | 56484047 | 55269884 | 57033458 | 57524028 | 58769535 | 60167358 | 54918872 | 57465244 | 53537114 | 53276035 | 671786950
Pipeline Deliveries | 55811517 | 50369525 | 55885437 | 55433633 | 57229431 | 57797568 | 58805612 | 60237555 | 54912793 | 57539595 | 53523149 | 53309276 | 670855091
Pipeline Company Use | 635520 | 570076 | 638720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844316
Pipeline Line Pack | -17746 | 33996 | 107280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123530
Shrinkage | 8437 | 3678 | 29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41532
Del. Subtotal | 56437728 | 50977275 | 56660854 | 55433633 | 57229431 | 57797568 | 58805612 | 60237555 | 54912793 | 57539595 | 53523149 | 53309276 | 672864469
Starting Imbalance Dth | 80269 | -6641 | 176807 | 163749 | 195973 | 273540 | 36077 | 70197 | -6079 | 74351 | -13965 | 33241 | 1077519
% | 0.1424% | -0.01303% | 0.313% | 0.2963% | 0.3436% | 0.4755% | 0.06139% | 0.1167% | -0.01107% | 0.1294% | -0.02608% | 0.06239% | 0.1604%

## TW Corrections
[5 empty] | MCF @ 14.73 |  |  | MMBTU @ 14.73 |  | Corr | Corr | Corr | Reason for Correction
Station ID | POI | R/D | Station Name | Original | Corrrected | Difference | Original | Corrected | Difference | Hrs | MM/YY | By | Code and Description
[6 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0