## DemandAverage
| Average Electricity Demand (MW) | [6 empty] | Normal Daily Demand
| 2001-05-03 | 2001-05-04 | 2001-05-05 | 2001-05-06 | 2001-05-07 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | May 03-May 09
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu - Wed
NEPOOL | 15767.6112 | 14820.3036 | 11172.763 | 10651.8044 | 13445.3655 | 13572.6279 | 13334.1786 | 12594.4388
NYPP East | 11800.601 | 11429.0377 | 9073.4271 | 8328.9639 | 9791.122 | 9952.6532 | 9967.4261 | 9147.9153
NYPP West | 8450.3143 | 7827.1757 | 6107.5971 | 5817.4284 | 7648.0637 | 7737.7565 | 7694.7277 | 7055.3868
PJM East | 16507.5656 | 16528.1903 | 12875.9827 | 12005.7187 | 14339.5224 | 14753.7736 | 14413.4105 | 13149.5713
PJM West | 15162.7054 | 15404.0696 | 12326.4581 | 11699.6463 | 14132.4589 | 14319.6786 | 14177.7841 | 13204.8897
FRCC | 20684.5439 | 20683.2503 | 20298.8356 | 20561.1316 | 22828.2876 | 21977.4024 | 22647.5578 | 21373.1975
SERC Ent | 15817.828 | 15862.2002 | 14958.5953 | 14765.913 | 15942.2559 | 15713.9011 | 15626.5861 | 14978.5339
SERC Southern | 23260.6174 | 23509.7707 | 22127.9401 | 21203.828 | 23670.2118 | 23162.2318 | 23098.6967 | 21805.2955
SERC TVA | 19223.8259 | 19298.5926 | 16161.37 | 15612.6594 | 18778.0535 | 18359.9987 | 17846.4059 | 16691.8605
SERC VACAR | 31761.3748 | 33150.0353 | 27981.2069 | 26225.4773 | 31122.9915 | 31033.19 | 30783.0321 | 28037.147
ECAR Michigan | 12796.7513 | 12113.6603 | 10073.8264 | 9307.6683 | 11987.7621 | 12419.7901 | 12180.6909 | 10964.6898
ECAR East | 31505.5295 | 29565.8739 | 24067.6228 | 22721.9457 | 29235.4927 | 29615.5731 | 28960.8118 | 26750.3671
ECAR West | 21767.0628 | 21000.3603 | 17625.8816 | 16635.285 | 20249.1445 | 20081.0519 | 19327.0609 | 18113.5436
MAIN | 26775.0793 | 25872.3928 | 21414.1208 | 20264.1943 | 26463.2059 | 26050.97 | 25568.2164 | 23556.2226
MAPP | 17932.3711 | 17688.5795 | 15530.8328 | 15052.396 | 18155.0418 | 17981.5571 | 17664.6369 | 16855.1806
SPP North | 6346.6708 | 6215.3471 | 5507.7616 | 5575.4067 | 6644.2234 | 6440.9315 | 6275.0958 | 6048.4706
SPP South | 2283.2303 | 2298.0681 | 2305.3276 | 2302.125 | 2358.6337 | 2350.9287 | 2363.7226 | 2268.9292
SPP West | 12104.3954 | 11976.9127 | 10963.4867 | 11000.8337 | 12531.996 | 12240.1148 | 11830.9675 | 11453.8739
Total EAST | 309948.078 | 305243.8208 | 260573.0362 | 249732.4258 | 299323.833 | 297764.1311 | 293761.0083 | 274049.5136
ERCOT | 34648.512 | 33626.6843 | 30744.0089 | 30905.93 | 34382.1189 | 33811.0106 | 33934.988 | 32195.8643
NP15 | 11168.3313 | 11155.6506 | 10110.3675 | 9843.2268 | 11757.6493 | 12182.453 | 12115.7722 | 10634.2521
SP15 | 15313.3463 | 15280.4233 | 13517.3696 | 13017.6134 | 15787.2833 | 15931.0016 | 15922.9178 | 14790.7921
CAISO | 26481.6777 | 26436.0739 | 23627.7372 | 22860.8402 | 27544.9326 | 28113.4546 | 28038.69 | 25425.0441
LADWP | 3416.3819 | 3408.342 | 2956.7542 | 2824.0981 | 3522.3261 | 3545.3225 | 3539.3474 | 3296.3644
AZ/NM/NV | 11510.9563 | 11183.493 | 10860.3696 | 11100.1009 | 12639.3704 | 12839.6873 | 12794.8214 | 11272.7699
RMPA | 5662.4465 | 5614.0405 | 5187.8293 | 5040.4272 | 5690.3482 | 5660.071 | 5625.9475 | 5472.4238
Pacific NW | 19003.9067 | 18630.3864 | 17180.762 | 16934.4086 | 18773.575 | 18552.478 | 18499.2119 | 18291.0055
Inland NW | 8174.4149 | 8090.2261 | 7511.6963 | 7292.6175 | 8224.7831 | 8257.5138 | 8237.9369 | 7852.1822
Total WSCC | 74249.784 | 73362.5619 | 67325.1486 | 66052.4925 | 76395.3354 | 76968.5273 | 76735.9551 | 71609.7899

## DemandOnpeak
| On-peak Electricity Demand (MW) | [6 empty] | Normal Daily On-peak Demand
| 2001-05-03 | 2001-05-04 | 2001-05-05 | 2001-05-06 | 2001-05-07 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | May 03-May 09
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu - Wed
NEPOOL | 17857.8655 | 16694.3433 | 12115.1925 | 11562.5863 | 15009.326 | 15158.1156 | 14903.3967 | 13920.8493
NYPP East | 13448.7053 | 12853.9521 | 9740.0123 | 8981.8806 | 11078.6607 | 11243.5952 | 11233.3031 | 10202.682
NYPP West | 9264.1839 | 8532.113 | 6385.1891 | 6058.0086 | 8300.0106 | 8411.9451 | 8365.3274 | 7535.9819
PJM East | 18613.3001 | 18537.686 | 13831.6299 | 12961.2625 | 15942.6862 | 16468.1072 | 15941.1865 | 14367.8752
PJM West | 16903.3147 | 17165.4088 | 13127.3915 | 12593.8309 | 15651.9946 | 15890.2444 | 15674.724 | 14429.2122
FRCC | 23330.1993 | 23321.8259 | 22821.9196 | 23288.0136 | 25997.2702 | 24983.0947 | 25674.916 | 24237.8887
SERC Ent | 16947.1209 | 17010.8015 | 15769.7685 | 15581.5289 | 17147.4852 | 16840.0256 | 16722.7626 | 15974.1815
SERC Southern | 25857.2144 | 26279.0252 | 24337.9579 | 23448.48 | 26355.9055 | 25710.054 | 25577.1641 | 23951.9584
SERC TVA | 20991.0477 | 21149.6158 | 17278.5982 | 16658.9943 | 20526.996 | 19957.1166 | 19313.2896 | 17903.874
SERC VACAR | 34584.4779 | 36414.3258 | 29751.532 | 28015.0767 | 33802.2569 | 33589.1344 | 33238.7541 | 29892.2897
ECAR Michigan | 13965.4396 | 13110.0669 | 10590.117 | 9855.1164 | 13043.5513 | 13570.1115 | 13211.1177 | 11791.6025
ECAR East | 34426.6305 | 32032.0238 | 25503.2024 | 24071.787 | 31528.5305 | 32054.5409 | 31301.6552 | 28424.819
ECAR West | 23701.248 | 22780.6193 | 18702.001 | 17741.1961 | 21996.3156 | 21693.5097 | 20762.3765 | 19346.1248
MAIN | 28999.7838 | 27938.8942 | 22407.0028 | 21151.4222 | 28719.3147 | 28210.1011 | 27634.0398 | 25180.5226
MAPP | 19420.3776 | 19130.3585 | 16336.6651 | 15780.1951 | 19731.5979 | 19522.5698 | 19148.5404 | 18098.9199
SPP North | 6958.2145 | 6804.2225 | 5876.9585 | 5979.9748 | 7324.657 | 7062.3877 | 6876.241 | 6582.8141
SPP South | 2459.5095 | 2470.8357 | 2454.6521 | 2458.4361 | 2540.4615 | 2531.8616 | 2546.5972 | 2431.6733
SPP West | 12976.8351 | 12836.8042 | 11546.9228 | 11640.4658 | 13551.2992 | 13167.2103 | 12667.2708 | 12245.5227
Total EAST | 340705.4682 | 335062.9224 | 278576.7135 | 267828.256 | 328248.3197 | 326063.7254 | 320792.6627 | 296518.7918
ERCOT | 37597.5934 | 36419.0792 | 32769.6261 | 32876.2999 | 37441.4994 | 36761.0261 | 36887.9809 | 34832.8837
NP15 | 12375.9892 | 12397.7847 | 10909.1646 | 10617.9122 | 13123.6037 | 13639.761 | 13551.5482 | 11634.273
SP15 | 16911.1413 | 16883.4245 | 14454.5723 | 13902.218 | 17527.0989 | 17706.5364 | 17674.6713 | 16187.888
CAISO | 29287.1305 | 29281.2092 | 25363.7368 | 24520.1302 | 30650.7027 | 31346.2974 | 31226.2194 | 27822.161
LADWP | 3811.7178 | 3802.6644 | 3172.7564 | 2998.224 | 3945.8915 | 3975.8701 | 3961.5983 | 3636.2516
AZ/NM/NV | 12603.0189 | 12313.0076 | 11877.2093 | 12192.3947 | 14109.9928 | 14325.3803 | 14245.3483 | 12338.1337
RMPA | 6109.0741 | 6049.1505 | 5463.1546 | 5292.9867 | 6165.7643 | 6121.2146 | 6082.9944 | 5870.5909
Pacific NW | 20186.5021 | 19923.3771 | 18107.4828 | 17772.5177 | 19997.936 | 19846.9511 | 19867.0892 | 19445.4757
Inland NW | 8697.4351 | 8654.2957 | 7900.8596 | 7634.95 | 8826.4635 | 8880.4506 | 8869.8743 | 8379.0625
Total WSCC | 80694.8785 | 80023.7045 | 71885.1996 | 70411.2033 | 83696.7508 | 84496.1641 | 84253.1239 | 77491.6755

## DemandOffpeak
| Off-peak Electricity Demand (MW) | [6 empty] | Normal Daily Off-peak Demand
| 2001-05-03 | 2001-05-04 | 2001-05-05 | 2001-05-06 | 2001-05-07 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | May 03-May 09
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu - Wed
NEPOOL | 11523.7616 | 11015.4351 | 9259.3454 | 8802.6412 | 10270.0519 | 10353.6075 | 10148.1904 | 9901.4235
NYPP East | 8454.4498 | 8536.0297 | 7720.0572 | 7003.3452 | 7177.0283 | 7331.6497 | 7397.3122 | 7006.4192
NYPP West | 6797.9123 | 6395.9392 | 5544.0014 | 5328.9777 | 6324.4141 | 6368.9494 | 6333.207 | 6079.6329
PJM East | 12232.2865 | 12448.3051 | 10935.7293 | 10065.6752 | 11084.6141 | 11273.1571 | 11311.5622 | 10676.0451
PJM West | 11628.7412 | 11828.0172 | 10700.3206 | 9884.1805 | 11047.341 | 11130.9541 | 11138.5423 | 10719.1441
FRCC | 15313.0619 | 15326.1423 | 15176.2104 | 15024.7349 | 16394.2926 | 15874.9363 | 16501.1032 | 15557.0065
SERC Ent | 13525.0212 | 13530.1916 | 13311.6678 | 13109.9656 | 13495.2754 | 13427.5272 | 13401.0156 | 12957.0676
SERC Southern | 17988.7386 | 17887.3449 | 17640.9344 | 16646.5043 | 18217.4397 | 17989.3806 | 18066.6569 | 17446.9193
SERC TVA | 15635.83 | 15540.4547 | 13893.0582 | 13488.2824 | 15227.1703 | 15117.3654 | 14868.1874 | 14231.1058
SERC VACAR | 26029.6199 | 26522.5365 | 24386.9104 | 22592.0482 | 25683.2707 | 25843.8482 | 25797.1723 | 24270.6452
ECAR Michigan | 10423.9599 | 10090.6528 | 9025.6 | 8196.1827 | 9844.1902 | 10084.289 | 10088.6124 | 9285.8064
ECAR East | 25574.8092 | 24558.8423 | 21152.9612 | 19981.3588 | 24579.931 | 24663.7293 | 24208.1903 | 23350.7223
ECAR West | 17840.0807 | 17385.895 | 15441.033 | 14389.9502 | 16701.8578 | 16807.2741 | 16412.9353 | 15611.0302
MAIN | 22258.2552 | 21676.7688 | 19398.2693 | 18462.8526 | 21882.6212 | 21667.2796 | 21373.9688 | 20258.4013
MAPP | 14911.2669 | 14761.3313 | 13894.7491 | 13574.7435 | 14954.1551 | 14852.8345 | 14651.863 | 14330.013
SPP North | 5105.0517 | 5019.7517 | 4758.1799 | 4754.0109 | 5262.7369 | 5179.187 | 5054.5889 | 4963.5913
SPP South | 1925.3302 | 1947.2977 | 2002.1535 | 1984.7663 | 1989.4682 | 1983.5802 | 1992.4317 | 1938.5095
SPP West | 10333.0787 | 10231.0724 | 9778.9348 | 9702.1868 | 10462.5015 | 10357.8302 | 10133.0184 | 9846.587
Total EAST | 247501.2555 | 244702.0084 | 224020.1157 | 212992.407 | 240598.3602 | 240307.3792 | 238878.5584 | 228430.0701
ERCOT | 28660.9831 | 27957.2765 | 26631.3923 | 26905.4821 | 28170.6495 | 27821.5853 | 27939.5177 | 26841.9158
NP15 | 8716.4199 | 8633.7418 | 8488.5674 | 8270.3807 | 8984.3479 | 9223.6762 | 9200.7118 | 8603.9066
SP15 | 12069.3384 | 12025.8453 | 11614.5643 | 11221.598 | 12254.9304 | 12326.128 | 12366.3275 | 11954.2639
CAISO | 20785.7583 | 20659.5871 | 20103.1318 | 19491.9786 | 21239.2783 | 21549.8042 | 21567.0393 | 20558.1705
LADWP | 2613.7303 | 2607.7481 | 2518.2042 | 2470.5697 | 2662.3599 | 2671.1806 | 2682.05 | 2606.2902
AZ/NM/NV | 9293.7384 | 8890.2362 | 8795.877 | 8882.4133 | 9653.5615 | 9823.2804 | 9849.8123 | 9109.7585
RMPA | 4755.6572 | 4730.6352 | 4628.8354 | 4527.655 | 4725.1093 | 4723.8098 | 4698.0037 | 4664.0239
Pacific NW | 16602.8795 | 16005.2235 | 15299.2379 | 15232.7933 | 16287.7513 | 15924.3054 | 15722.0065 | 15947.0813
Inland NW | 7112.5256 | 6944.9938 | 6721.5769 | 6597.5789 | 7003.1894 | 6992.7633 | 6954.9126 | 6782.4556
Total WSCC | 61164.2893 | 59838.4239 | 58066.8631 | 57202.9888 | 61571.2497 | 61685.1436 | 61473.8245 | 59667.7799

## DemandPeakhour
| Peak-hour Electricity Demand (MW) | [6 empty] | Normal Daily Peak-hour Demand
| 2001-05-03 | 2001-05-04 | 2001-05-05 | 2001-05-06 | 2001-05-07 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | May 03-May 09
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu - Wed
NEPOOL | 19265.9953 | 17794.5666 | 12999.8399 | 12814.6803 | 15822.0537 | 16031.6065 | 15728.4423 | 14752.5774
NYPP East | 14996.3298 | 14163.433 | 10411.0063 | 9980.3845 | 12037.813 | 12220.258 | 12184.4748 | 11051.7572
NYPP West | 9725.0166 | 8906.6627 | 6438.3201 | 6304.5528 | 8603.9196 | 8758.9208 | 8673.6463 | 7785.4992
PJM East | 20255.7116 | 20120.3789 | 14081.5566 | 13780.1714 | 16991.7509 | 17639.0364 | 16938.1477 | 14994.3435
PJM West | 17355.5861 | 17690.2496 | 13937.1703 | 13736.9064 | 15858.9548 | 16149.0301 | 15868.6955 | 14810.2237
FRCC | 26724.4796 | 26703.124 | 25525.6766 | 26431.491 | 29880.9781 | 28630.7182 | 29382.317 | 27676.4403
SERC Ent | 18413.4698 | 18512.8079 | 17193.4437 | 17281.3594 | 18745.3956 | 18303.7298 | 18168.0435 | 17417.0076
SERC Southern | 27874.9676 | 28520.1844 | 26403.5864 | 26213.1099 | 28424.3768 | 27618.2066 | 27395.9824 | 25687.5891
SERC TVA | 22776.3035 | 23117.7085 | 18666.2655 | 18357.8654 | 22331.2325 | 21457.028 | 20543.3757 | 19084.3245
SERC VACAR | 37061.6918 | 39089.0614 | 31926.0759 | 30322.3485 | 36126.1534 | 35808.8893 | 35324.4044 | 31864.9409
ECAR Michigan | 14875.9562 | 13876.4021 | 11392.0333 | 11050.0595 | 13682.9097 | 14335.5919 | 13937.9782 | 12449.8918
ECAR East | 36624.9611 | 33758.3452 | 26840.6776 | 25774.8698 | 33160.8418 | 33774.7389 | 32872.4014 | 29781.3704
ECAR West | 25132.3642 | 24051.4731 | 20131.5792 | 19292.4247 | 23140.5877 | 22742.5769 | 21644.2192 | 20309.361
MAIN | 31238.065 | 29776.1105 | 23671.3016 | 23280.4962 | 30980.7539 | 30297.3559 | 29509.3956 | 26782.1679
MAPP | 20359.2853 | 20056.4116 | 17195.5345 | 17260.7861 | 20959.6691 | 20636.6978 | 20222.5805 | 19173.1479
SPP North | 7194.9228 | 7032.0937 | 5865.2064 | 6214.6724 | 7620.8828 | 7316.4726 | 7112.5699 | 6783.5929
SPP South | 2672.7106 | 2680.9574 | 2692.3087 | 2746.2279 | 2766.3477 | 2753.8579 | 2776.3325 | 2650.6533
SPP West | 13944.2406 | 13821.6173 | 12752.7901 | 13375.9326 | 14449.968 | 13931.3917 | 13612.3134 | 13163.6192
Total EAST | 366492.0574 | 359671.588 | 298124.3726 | 294218.3389 | 351584.5891 | 348406.1072 | 341895.3202 | 316218.5078
ERCOT | 42058.3989 | 40457.2064 | 36776.2624 | 37483.237 | 42112.7758 | 41104.3942 | 41319.6085 | 39104.2792
NP15 | 13161.5418 | 13177.3641 | 11599.107 | 11771.8158 | 14088.1718 | 14759.1188 | 14638.882 | 12349.0844
SP15 | 18279.7194 | 18239.0411 | 15884.3565 | 15875.7777 | 19028.5382 | 19266.67 | 19190.4849 | 17661.2982
CAISO | 31441.2612 | 31416.4051 | 27483.4635 | 27647.5935 | 33116.71 | 34025.7888 | 33829.3668 | 30010.3826
LADWP | 4223.4106 | 4210.1048 | 3518.8163 | 3473.4336 | 4415.4887 | 4462.3101 | 4430.776 | 4057.2077
AZ/NM/NV | 13723.1517 | 13499.7031 | 13306.1238 | 13978.9275 | 15937.0491 | 16185.4573 | 16025.1037 | 13537.7907
RMPA | 6396.0611 | 6296.5836 | 5593.3181 | 5685.0021 | 6458.5424 | 6399.933 | 6350.7623 | 6146.2728
Pacific NW | 21995.8107 | 21302.7084 | 19144.6063 | 19213.0084 | 21652.8576 | 21252.6411 | 20990.8707 | 20722.0085
Inland NW | 9131.0839 | 9053.0931 | 8340.6479 | 8167.0176 | 9274.1599 | 9352.0389 | 9343.8471 | 8818.3698
Total WSCC | 86910.7792 | 85778.5981 | 77386.9758 | 78164.9827 | 90854.8078 | 91678.1692 | 90970.7267 | 83292.0321

## DeparturesAverage
| Average Electricity Demand Departures from Seasonal Normals (MW) | [6 empty] | Normal Daily Demand
| 2001-05-03 | 2001-05-04 | 2001-05-05 | 2001-05-06 | 2001-05-07 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | May 03-May 09
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu - Wed
NEPOOL | 2546.5959 | 1599.2882 | -177.0616 | -54.3656 | 224.3502 | 351.6126 | 113.1633 | 12594.4388
NYPP East | 2327.4162 | 1955.8529 | 547.9555 | 184.9525 | 317.9372 | 479.4684 | 494.2413 | 9147.9153
NYPP West | 986.43 | 363.2914 | -113.4333 | -29.827 | 184.1795 | 273.8722 | 230.8434 | 7055.3868
PJM East | 2864.491 | 2885.1157 | 636.7289 | 413.3464 | 696.4478 | 1110.699 | 770.3359 | 13149.5713
PJM West | 1409.4966 | 1650.8608 | 194.5328 | 163.3875 | 379.2501 | 566.4698 | 424.5752 | 13204.8897
FRCC | -1159.8274 | -1161.121 | -223.1791 | 692.62 | 983.9163 | 133.0311 | 803.1865 | 21373.1975
SERC Ent | 568.5798 | 612.952 | 482.364 | 638.6478 | 693.0078 | 464.6529 | 377.3379 | 14978.5339
SERC Southern | 774.8909 | 1024.0442 | 1698.8065 | 1424.5257 | 1184.4854 | 676.5053 | 612.9703 | 21805.2955
SERC TVA | 1865.8614 | 1940.6282 | 740.0687 | 980.7596 | 1420.0891 | 1002.0343 | 488.4414 | 16691.8605
SERC VACAR | 2611.9047 | 4000.5653 | 2114.075 | 1579.9299 | 1973.5214 | 1883.7199 | 1633.5621 | 28037.147
ECAR Michigan | 1262.4441 | 579.3531 | 145.9959 | 154.2062 | 453.4549 | 885.4829 | 646.3837 | 10964.6898
ECAR East | 3364.6564 | 1425.0008 | -36.918 | 278.2822 | 1094.6196 | 1474.7 | 819.9387 | 26750.3671
ECAR West | 3006.1551 | 2239.4527 | 661.2665 | 609.6334 | 1488.2369 | 1320.1443 | 566.1532 | 18113.5436
MAIN | 1907.406 | 1004.7194 | 397.2606 | 725.8635 | 1595.5325 | 1183.2966 | 700.543 | 23556.2226
MAPP | 349.9392 | 106.1476 | 81.027 | 428.0974 | 572.6099 | 399.1252 | 82.2049 | 16855.1806
SPP North | 70.9705 | -60.3532 | -51.6014 | 173.9772 | 368.5231 | 165.2312 | -0.60453 | 6048.4706
SPP South | 6.1328 | 20.9706 | 35.4144 | 75.0211 | 81.5362 | 73.8312 | 86.6251 | 2268.9292
SPP West | 305.7429 | 178.2602 | 226.1263 | 554.3394 | 733.3435 | 441.4623 | 32.315 | 11453.8739
Total EAST | 25069.2861 | 20365.0289 | 7359.4287 | 8993.3974 | 14445.0412 | 12885.3393 | 8882.2164 | 274049.5136
ERCOT | 1634.6859 | 612.8582 | 318.3649 | 1029.6544 | 1368.2928 | 797.1845 | 921.1619 | 32195.8643
NP15 | 133.8673 | 121.1865 | 298.1179 | 388.0322 | 723.1852 | 1147.9889 | 1081.3081 | 10634.2521
SP15 | -111.4681 | -144.391 | -43.7514 | 167.262 | 362.4689 | 506.1872 | 498.1034 | 14790.7921
CAISO | 22.3992 | -23.2046 | 254.3665 | 555.2942 | 1085.6541 | 1654.1762 | 1579.4115 | 25425.0441
LADWP | -40.8132 | -48.8532 | -33.1986 | 25.4762 | 65.1309 | 88.1274 | 82.1522 | 3296.3644
AZ/NM/NV | -31.675 | -359.1384 | 121.0944 | 643.1437 | 1096.7391 | 1297.056 | 1252.1901 | 11272.7699
RMPA | 38.8411 | -9.5649 | 7.0265 | 32.2904 | 66.7428 | 36.4656 | 2.3421 | 5472.4238
Pacific NW | 189.4204 | -184.0999 | 20.2811 | 130.2822 | -40.9113 | -262.0083 | -315.2744 | 18291.0055
Inland NW | 110.187 | 25.9982 | 71.1195 | 89.0584 | 160.5552 | 193.2859 | 173.709 | 7852.1822
Total WSCC | 288.3595 | -598.8627 | 440.6895 | 1475.545 | 2433.9109 | 3007.1027 | 2774.5305 | 71609.7899

## DeparturesOnpeak
| On-peak Electricity Demand Departures from Seasonal Normals (MW) | [6 empty] | Normal Daily On-peak Demand
| 2001-05-03 | 2001-05-04 | 2001-05-05 | 2001-05-06 | 2001-05-07 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | May 03-May 09
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu - Wed
NEPOOL | 3156.8862 | 1993.364 | -199.2457 | -64.0239 | 308.3466 | 457.1363 | 202.4174 | 13920.8493
NYPP East | 2777.9407 | 2183.1875 | 464.9701 | 191.9714 | 407.8961 | 572.8307 | 562.5386 | 10202.682
NYPP West | 1223.2674 | 491.1965 | -94.877 | -9.2164 | 259.0941 | 371.0286 | 324.4109 | 7535.9819
PJM East | 3619.0757 | 3543.4616 | 664.3104 | 524.5775 | 948.4618 | 1473.8828 | 946.962 | 14367.8752
PJM West | 1781.1362 | 2043.2303 | 130.3636 | 197.2657 | 529.8162 | 768.066 | 552.5456 | 14429.2122
FRCC | -1467.5527 | -1475.9261 | -357.119 | 790.5914 | 1199.5182 | 185.3427 | 877.164 | 24237.8887
SERC Ent | 605.4001 | 669.0807 | 521.7042 | 718.9266 | 805.7644 | 498.3048 | 381.0418 | 15974.1815
SERC Southern | 1077.5032 | 1499.314 | 2113.9966 | 1907.2887 | 1576.1943 | 930.3428 | 797.4529 | 23951.9584
SERC TVA | 2264.6376 | 2423.2057 | 984.03 | 1258.4951 | 1800.5859 | 1230.7065 | 586.8795 | 17903.874
SERC VACAR | 3406.0067 | 5235.8546 | 2411.7423 | 2001.194 | 2623.7858 | 2410.6633 | 2060.2829 | 29892.2897
ECAR Michigan | 1479.3176 | 623.945 | 121.7797 | 212.846 | 557.4293 | 1083.9896 | 724.9957 | 11791.6025
ECAR East | 4394.5368 | 1999.9301 | 255.51 | 506.2146 | 1496.4369 | 2022.4473 | 1269.5616 | 28424.819
ECAR West | 3599.8643 | 2679.2357 | 762.7772 | 764.4648 | 1894.932 | 1592.126 | 660.9928 | 19346.1248
MAIN | 2192.1076 | 1131.218 | 446.3004 | 886.8478 | 1911.6385 | 1402.4248 | 826.3635 | 25180.5226
MAPP | 385.4225 | 95.4034 | 93.1459 | 506.0508 | 696.6428 | 487.6146 | 113.5853 | 18098.9199
SPP North | 82.4145 | -71.5776 | -55.7643 | 211.999 | 448.857 | 186.5877 | 0.44091 | 6582.8141
SPP South | 11.4678 | 22.794 | 42.252 | 89.3319 | 92.4198 | 83.8199 | 98.5555 | 2431.6733
SPP West | 280.4414 | 140.4105 | 267.8731 | 682.8251 | 854.9055 | 470.8166 | -29.1228 | 12245.5227
Total EAST | 30869.8737 | 25227.3278 | 8573.7495 | 11377.6503 | 18412.7252 | 16228.1309 | 10957.0682 | 296518.7918
ERCOT | 1665.4399 | 486.9257 | 352.0007 | 1124.5066 | 1509.3459 | 828.8726 | 955.8273 | 34832.8837
NP15 | 200.5266 | 222.3221 | 437.1348 | 527.3437 | 948.1411 | 1464.2985 | 1376.0856 | 11634.273
SP15 | -128.0598 | -155.7766 | -9.4157 | 246.9951 | 487.8979 | 667.3353 | 635.4702 | 16187.888
CAISO | 72.4669 | 66.5456 | 427.719 | 774.3388 | 1436.039 | 2131.6338 | 2011.5558 | 27822.161
LADWP | -48.5249 | -57.5783 | -26.052 | 44.4846 | 85.6488 | 115.6274 | 101.3556 | 3636.2516
AZ/NM/NV | -82.095 | -372.1063 | 239.1705 | 889.0671 | 1424.8789 | 1640.2664 | 1560.2344 | 12338.1337
RMPA | 30.9456 | -28.978 | 11.3158 | 41.3318 | 87.6359 | 43.0861 | 4.8659 | 5870.5909
Pacific NW | 89.6298 | -173.4952 | 103.8192 | 142.2131 | -98.9364 | -249.9213 | -229.7832 | 19445.4757
Inland NW | 38.3867 | -4.7527 | 86.2456 | 91.3685 | 167.4151 | 221.4022 | 210.8259 | 8379.0625
Total WSCC | 100.809 | -570.365 | 842.2181 | 1982.8039 | 3102.6814 | 3902.0946 | 3659.0545 | 77491.6755

## DeparturesOffpeak
| Off-peak Electricity Demand Departures from Seasonal Normals (MW) | [6 empty] | Normal Daily Off-peak Demand
| 2001-05-03 | 2001-05-04 | 2001-05-05 | 2001-05-06 | 2001-05-07 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | May 03-May 09
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu - Wed
NEPOOL | 1307.5216 | 799.1951 | -132.0212 | -34.7564 | 53.8119 | 137.3675 | -68.0496 | 9901.4235
NYPP East | 1412.7148 | 1494.2947 | 716.441 | 170.702 | 135.2933 | 289.9147 | 355.5771 | 7006.4192
NYPP West | 505.5783 | 103.6052 | -151.1082 | -71.6728 | 32.0801 | 76.6153 | 40.873 | 6079.6329
PJM East | 1332.4554 | 1548.4741 | 580.7301 | 187.5137 | 184.7831 | 373.326 | 411.7312 | 10676.0451
PJM West | 654.9556 | 854.2316 | 324.8158 | 94.6045 | 73.5555 | 157.1685 | 164.7567 | 10719.1441
FRCC | -535.0516 | -521.9712 | 48.7594 | 493.7085 | 546.179 | 26.8227 | 652.9897 | 15557.0065
SERC Ent | 493.8235 | 498.9939 | 402.4915 | 475.6573 | 464.0777 | 396.3295 | 369.818 | 12957.0676
SERC Southern | 160.4963 | 59.1026 | 855.8448 | 444.3706 | 389.1974 | 161.1383 | 238.4146 | 17446.9193
SERC TVA | 1056.2249 | 960.8496 | 244.7533 | 416.8725 | 647.5652 | 537.7602 | 288.5823 | 14231.1058
SERC VACAR | 999.6371 | 1492.5536 | 1509.7202 | 724.6361 | 653.2878 | 813.8653 | 767.1894 | 24270.6452
ECAR Michigan | 822.1252 | 488.818 | 195.162 | 35.1497 | 242.3554 | 482.4542 | 486.7776 | 9285.8064
ECAR East | 1273.6869 | 257.7201 | -630.6354 | -184.4898 | 278.8087 | 362.607 | -92.932 | 23350.7223
ECAR West | 1800.7454 | 1346.5598 | 455.1693 | 295.279 | 662.5226 | 767.9388 | 373.6 | 15611.0302
MAIN | 1329.3754 | 747.889 | 297.6948 | 399.0165 | 953.7415 | 738.3998 | 445.0891 | 20258.4013
MAPP | 277.8972 | 127.9616 | 56.422 | 269.8284 | 320.7854 | 219.4648 | 18.4933 | 14330.013
SPP North | 47.7357 | -37.5643 | -43.1497 | 96.7814 | 205.4209 | 121.871 | -2.7271 | 4963.5913
SPP South | -4.6988 | 17.2686 | 21.5321 | 45.9659 | 59.4392 | 53.5512 | 62.4027 | 1938.5095
SPP West | 357.1128 | 255.1065 | 141.3676 | 293.4746 | 486.5356 | 381.8643 | 157.0525 | 9846.587
Total EAST | 13292.3356 | 10493.0886 | 4893.9894 | 4152.6415 | 6389.4403 | 6098.4594 | 4669.6385 | 228430.0701
ERCOT | 1572.2459 | 868.5394 | 250.0739 | 837.0758 | 1081.9124 | 732.8481 | 850.7805 | 26841.9158
NP15 | -1.4715 | -84.1496 | 15.8716 | 105.1876 | 266.4565 | 505.7847 | 482.8204 | 8603.9066
SP15 | -77.7819 | -121.275 | -113.4632 | 5.3796 | 107.8101 | 179.0078 | 219.2072 | 11954.2639
CAISO | -79.2534 | -205.4246 | -97.5916 | 110.5672 | 374.2666 | 684.7925 | 702.0276 | 20558.1705
LADWP | -25.1562 | -31.1384 | -47.7083 | -13.1167 | 23.4734 | 32.294 | 43.1635 | 2606.2902
AZ/NM/NV | 70.6927 | -332.8094 | -118.6357 | 143.8446 | 430.5158 | 600.2347 | 626.7667 | 9109.7585
RMPA | 54.8715 | 29.8496 | -1.682 | 13.9336 | 24.3236 | 23.0241 | -2.7819 | 4664.0239
Pacific NW | 392.0255 | -205.6305 | -149.3266 | 106.059 | 76.8973 | -286.5486 | -488.8475 | 15947.0813
Inland NW | 255.9635 | 88.4317 | 40.4088 | 84.3681 | 146.6274 | 136.2013 | 98.3506 | 6782.4556
Total WSCC | 669.1437 | -656.7217 | -374.5354 | 445.6558 | 1076.1042 | 1189.998 | 978.6789 | 59667.7799

## DeparturesPeakhour
| Peak-hour Electricity Demand Departures from Seasonal Normals (MW) | [6 empty] | Normal Daily Peak-hour Demand
| 2001-05-03 | 2001-05-04 | 2001-05-05 | 2001-05-06 | 2001-05-07 | 2001-05-08 | 2001-05-09 | May 03-May 09
| Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu - Wed
NEPOOL | 3792.8131 | 2321.3844 | -90.2445 | 2.6339 | 348.8716 | 558.4243 | 255.2601 | 14752.5774
NYPP East | 3509.9021 | 2677.0053 | 295.7369 | 165.4921 | 551.3853 | 733.8302 | 698.047 | 11051.7572
NYPP West | 1410.9596 | 592.6057 | -136.1972 | -49.1394 | 289.8626 | 444.8638 | 359.5893 | 7785.4992
PJM East | 4548.1646 | 4412.8319 | 691.3526 | 747.706 | 1284.2038 | 1931.4893 | 1230.6006 | 14994.3435
PJM West | 2084.2205 | 2418.884 | 118.8631 | 240.4757 | 587.5891 | 877.6645 | 597.3299 | 14810.2237
FRCC | -1717.8554 | -1739.211 | -499.7507 | 933.5112 | 1438.6431 | 188.3832 | 939.9821 | 27676.4403
SERC Ent | 645.1597 | 744.4978 | 545.8749 | 851.4257 | 977.0855 | 535.4197 | 399.7334 | 17417.0076
SERC Southern | 1386.2154 | 2031.4322 | 2718.905 | 2528.4285 | 1935.6246 | 1129.4544 | 907.2302 | 25687.5891
SERC TVA | 2832.6037 | 3174.0087 | 1370.7343 | 1781.6243 | 2387.5328 | 1513.3282 | 599.6759 | 19084.3245
SERC VACAR | 3899.0571 | 5926.4267 | 2684.3975 | 2322.6141 | 2963.5187 | 2646.2545 | 2161.7697 | 31864.9409
ECAR Michigan | 1848.5327 | 848.9786 | 137.9758 | 291.9919 | 655.4862 | 1308.1684 | 910.5547 | 12449.8918
ECAR East | 5298.0993 | 2431.4834 | 254.8959 | 525.3681 | 1833.98 | 2447.8771 | 1545.5397 | 29781.3704
ECAR West | 4201.6203 | 3120.7292 | 1021.8778 | 890.3184 | 2209.8438 | 1811.833 | 713.4753 | 20309.361
MAIN | 2807.4897 | 1345.5352 | 585.8996 | 1043.5992 | 2550.1786 | 1866.7806 | 1078.8203 | 26782.1679
MAPP | 262.8129 | -40.0608 | 115.8845 | 610.7631 | 863.1966 | 540.2254 | 126.1081 | 19173.1479
SPP North | 59.7631 | -103.066 | -39.4695 | 309.9965 | 485.7231 | 181.3129 | -22.5898 | 6783.5929
SPP South | 19.3634 | 27.6103 | 48.3899 | 102.3092 | 113.0005 | 100.5107 | 122.9853 | 2650.6533
SPP West | 507.8349 | 385.2116 | 271.137 | 894.2795 | 1013.5623 | 494.986 | 175.9077 | 13163.6192
Total EAST | 37396.7565 | 30576.2872 | 10096.2631 | 14193.3979 | 22489.2883 | 19310.8064 | 12800.0193 | 316218.5078
ERCOT | 1833.7709 | 232.5784 | 333.055 | 1319.6296 | 1888.1478 | 879.7662 | 1094.9805 | 39104.2792
NP15 | 376.7535 | 392.5758 | 339.282 | 511.9909 | 1303.3835 | 1974.3305 | 1854.0937 | 12349.0844
SP15 | -140.6904 | -181.3687 | -42.3257 | 275.4215 | 608.1284 | 846.2603 | 770.0751 | 17661.2982
CAISO | 236.0631 | 211.2071 | 296.9563 | 787.4123 | 1911.512 | 2820.5908 | 2624.1688 | 30010.3826
LADWP | -68.6812 | -81.9871 | -15.0414 | 67.2969 | 123.3968 | 170.2182 | 138.6842 | 4057.2077
AZ/NM/NV | -124.0899 | -347.5385 | 457.9667 | 1298.7573 | 2089.8076 | 2338.2158 | 2177.8622 | 13537.7907
RMPA | 45.2987 | -54.1787 | -41.7307 | 49.9533 | 107.7801 | 49.1707 | 5.1159e-13 | 6146.2728
Pacific NW | 570.988 | -122.1143 | 45.4906 | 382.1782 | 228.0349 | -172.1816 | -433.9521 | 20722.0085
Inland NW | 73.2349 | -4.7559 | 31.202 | 37.1199 | 216.3109 | 294.1899 | 285.9981 | 8818.3698
Total WSCC | 732.8137 | -399.3674 | 774.8435 | 2622.7179 | 4676.8422 | 5500.2037 | 4792.7612 | 83292.0321